Практические задания к олимпиаде

по направлению подготовки 270100 «Строительство»

Инженерная графика

Задание 1

| Проверить параллельна ли заданная прямая а плоскости (f  h). Записать ответ. |  |
| --- | --- |

Математика

Задание 2

Решить уравнение 21−143−201α−1=2.

Задание 3

Найти экстремум функции y=xex.

Задание 4

Решить задачу Коши y+2y'−3y=0,``y \( 0 \) =4,``y' \( 0 \) =0 . } {

Основы архитектуры и строительных конструкций

Задание 5

Выполнить привязку наружных и внутренних стен кирпичного здания. Несущие стены – продольные.

Задание 6

Выполнить сечения 1-1, 2-2 и 3-3 к плану перекрытия. (М1:20)

Задание 7

Показать раскладку перемычек в наружной кирпичной стене по оконному проему в сечениях 1-1 и 2-2. Несущие стены – поперечные.

Задание 8

Определить размеры монолитных участков плана междуэтажного перекрытия по сечениям 1-1 и 2-2.

Задание 9

Начертить план скатной крыши.

Основы гидравлики и теплотехники

Задание 10

Определить объем идеального газа при нормальных условиях, если  при давлении р=2 МПа и температуре Т=546 °С объем составляет V=10 м3.

Электроснабжение с основами электротехники

Задание 11

Если показание вольтметра составляет pV=50 В, то показания амперметра рА при этом будет равно?

Задание 12

1.2 Если показание амперметра составляет рА 2 А, то показания вольтметра pV при этом будет равно?

Химия

Задание 13

Определите тепловой эффект процесса твердения строительного гипса

CaSO4·0,5H2O(тв)  +  1,5H2O(ж)  CaSO4·2H2O(тв).

Стандартные энтальпии образования участников реакции: ΔНf0(CaSO4·0,5H2O) = − 1575 кДж/моль, ΔНf0(H2O(ж)) = − 286 кДж/моль, ΔНf0(CaSO4·2H2O) = − 2021 кДж/моль.

Физика

Задание 14

Камень брошен с обрыва высотой 4 м в реку с начальной скоростью 16 м/с под углом 300 к горизонту. Через какое время после начала движения камень достигнет поверхности воды? Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2.

Задание 15

Бытовой нагревательный прибор подключен к сети с напряжением 220 В. За некоторое время в нем выделилась энергия 1100 Дж. Какой заряд прошел за это время через нагревательный прибор?

Техническая механика

Задание 16

Определить площадь поперечного сечения стержня (A=?), если [σ] = 160Мпа.

Задание 17

Построить эпюру изгибающего момента  и определить максимальное значение  (по абсолютной величине).

Теоретическая механика

Задание 18

Задание 19

Безопасность жизнедеятельности

Задание 20

Определить степень защиты личного состава аварийно-спасательного формирования от радиации в подвале одноэтажного здания (коэффициент защиты Кз ) .

Таблица

Средние значения коэффициентов защиты от излучения укрытиями 
и транспортными средствами (Кз)

| Наименование укрытий и транспортных средств | Кз |
| --- | --- |
| открытое расположение на местности фортификационные сооружения: открытые траншеи, окопы, щели дезактивированные (или открытые на зараженной местности) траншеи, окопы, щели перекрытые щели транспортные средства: автомобили и автобусы железнодорожные платформы крытые вагоны пассажирские вагоны промышленные и административные здания: производственные одноэтажные здания (цехи) промышленные и административные трехэтажные здания жилые каменные дома: одноэтажные подвал двухэтажные подвал трехэтажные подвал пятиэтажные подвал жилые деревянные дома: одноэтажные подвал двухэтажные подвал в среднем населения: городского сельского | 1 3 20 50 2 1,5 2 3 7 6 10 40 15 100 20 400 27 400 2 7 8 12 8 4 |

Водоотведение и гидравлика

Задание 21

Площадь живого сечения круглой напорной трубы радиусом 0,1 м равна…

Задание 22

Концентрация взвешенных веществ в сточной воде промышленного предприятия Кпр= 650 мг/л, расход стоков составляет 10 тыс. м3/сут. Каково эквивалентное число жителей данного предприятия?

Геодезия

Задание 23

Рассчитайте отметку  дна котлована, если отметка репера – 120,350м, отсчет по рейке, установленной на репере – 1540мм, а отсчет по рейке, установленной на дне котлована  - 2990мм.

Геология

Задание 24

Дать определение и назвать  минералогический состав, структуру и текстуру магматических интрузивных кислых горных пород

Информатика

Задание 25

Если n=3, a1=1, a2=10, a3=−4

n, a1, a2,…,an

S = 0

S = S + a i

Начало

i = 1,n

S

Конец

то после вычисления по заданной блок-схеме переменная S примет значение…

Основы метрологии, стандартизации,

сертификации и контроля качества

Задание 26

Показания  вольтметра  с  диапазоном  измерений  от  0  В  до  150  В равны 51,5 В. Показания образцового вольтметра, включенного параллельно с первым – 50,0 В. Определить относительную и приведенную погрешности рабочего вольтметра.

Механика грунтов

Задание 27

Значение вертикальных напряжений в осевых точках фундамента определяются по формуле z = р, где коэффициент  зависит от  …

Задание 28

При действии в основании под фундаментом давления, равного расчетному сопротив-лению грунта R, зоны сдвигов в нем развиваются на глубину… (где  b – ширина подошвы фундамента)

Основы гидравлики и теплотехники

Задание 29

Смоченный периметр напорной трубы круглого сечения радиусом 0,5 м равен?

Основы организации и управления в строительстве

Задание 30

Построить топологию сетевой модели строительства четырех объектов, на которых поточным методом выполняется три вида работ.

Задание 31

Рассчитать временные параметры сетевой модели непосредственно на графике:

Строительные материалы

Задание 32

Бетонный столб диаметром 150 мм и длиной 5,7 м весит 210 кг. Определите среднюю плотность бетона.

Задание 33

Одинарный керамический кирпич (65120250 мм) в сухом состоянии весит 3,9 кг, а в водонасыщенном – 4,2 кг. Определите его водопоглощение по массе и по объему.

Задание 34

При испытаниях на изгиб одной сосредоточенной нагрузкой двух образцов-близнецов в виде прямоугольных призм 100100400 мм расстояние между опорами первого составляло 30 см, а второго – 20 см. Первый образец разрушился при нагрузке 600 кгс. При какой нагрузке разрушится второй?

Теплогазоснабжение с основами теплотехники

Задание 35

Определить максимальный тепловой поток , МВт на отопление жилого здания если известно: удельная отопительная характеристика здания =2 кДж/(м3·ч·°С), средняя расчетная температура внутреннего воздуха здания =20°С; объем здания по наружному обмеру =10000 м3; расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, t0=-30 °С. Потерями теплоты теплопроводами, проложенными в неотапливаемых помещениях пренебречь.

Задание 36

Определить максимальный секундный расход воды G, л/с на участке системы горячего водоснабжения, если расход воды g=0,2л/с, а безразмерная величина α=1,32.

Технологические процессы

Задание 37

Определить продолжительность выполнения строительного процесса в днях при двухсменном режиме работы и построить график производства работ при следующих данных:

Тр = 48 чел-см

| N = 6 чел Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 38

Определить сменную потребность в рабочих кадрах для выполнения строительного процесса при двухсменном режиме работы с учётом следующих данных:

Тр = 72 чел-см; Т = 9 дн

Задание 39

Определить высоту подъёма крюка крана при  монтаже плит покрытия с учётом следующих данных:

Величина монтажного зазора hмз = 0,5 м;

Расчётная высота грузозахватного приспособления hпр = 2,2 м

Задание 40

Определить возможность использования крана по грузоподъёмности при установке колонн, монтажная масса которых составляет Qм = 4 т. Необходимые данные представленные ниже:

Схема монтажа колонн