МИНОБРНАУКИ РОССИИ

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Декан/Директор

_____________ / О.И. Варфоломеева

_______________ 2018  г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине: ____Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен________

(наименование – полностью)

для специальности/направления: 08.03.01 «Строительство»_______

(шифр, наименование – полностью)

по профилю/программе/специализации «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов»

(наименование – полностью)

форма обучения:            заочная _________________________________________   	___

(очная, очно-заочная или заочная)

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _____3_____ зачетных единиц(ы)

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  |  |  |
| Контактные занятия (всего) | 12 | 12 |  |  |  |
| В том числе: | - | - | - | - | - |
| Лекции | 6 | 6 |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 | 6 |  |  |  |
| Семинары (С) | - | - |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | - | - |  |  |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 96 | 96 |  |  |  |
| В том числе: | - | - | - | - | - |
| Курсовой проект (работа) | - | - |  |  |  |
| Расчетно-графические работы | - | - |  |  |  |
| Реферат | - | - |  |  |  |
| Другие виды самостоятельной работы | КТР | КТР |  |  |  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) | Диф. зачет | Диф. зачет |  |  |  |
| Общая трудоемкость час зач. ед. | 108 3 | 108 3 |  |  |  |

Кафедра «Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование»______

полное наименование кафедры, представляющей рабочую программу

Составитель___________Корепанов Евгений Витальевич, к.т.н., доцент __________________

Ф.И.О.(полностью), степень, звание

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и утверждена на заседании кафедры

Протокол  от __04 мая______ 2018 г. №__8__

Заведующий кафедрой «ТОВиК»	_________________ А.А. Юркевич

_04 мая______ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Количество часов рабочей программы  и формируемые компетенции соответствуют учебному   плану

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии по УГСН 080000 «Техника и технологии строительства»

(шифр и наименование – полностью)

Протокол от __________ 2018 г. №_______

Председатель учебно-методической

комиссии  по УГСН 080000

«Техника и технологии строительства»   		               ________________ А.Ф. Гордина

(шифр и наименование – полностью)	       				(подпись)

________________ 2018 г.

(дата)

Аннотация к дисциплине

| Название дисциплины |  |  | Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | семестр |  | 6 |
| кафедра |  | ТОВиК |  |  | Программа |  |  | 08.03.01 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составитель |  | К.т.н., доцент Корепанов Евгений Витальевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи дисциплины, основные темы |  | Цель: обучить студентов применению законов и методов теории тепломассообмена как основе прикладных дисциплин направления. Задачи: приобретение теоретических знаний по теории тепломассообмена; формирование у студентов знаний, умений, навыков и компетенций в области переноса теплоты и массы при расчете тепловых процессов в элементах теплоэнергетического оборудования и теплообменных аппаратах различного типа. Знания: законы тепломассообмена, теорию подобия, способы расчета интенсивности конвективного теплообмена; научно-техническую информацию, законы тепломассообмена. Умения: математически формулировать конкретную задачу тепломассообмена, рассчитывать массообменные процессы; использовать законы теплопереноса и массообмена Навыки: расчета интенсивности теплового переноса, использования теории подобия; навыками работы с приборами и методиками теплотехнических измерений и исследований. Лекции (основные темы): Основные положения и законы теории тепломассообмена. Способы переноса теплоты. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Лучистый теплообмен. Краевая задача теплопроводности. Стационарная теплопроводность. Нестационарная теплопроводность. Теплопередача через оребренные поверхности. Теплоотдача при кипении и конденсации. Основные уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов. Массоперенос. Практические работы: Стационарная теплопередача через многослойную плоскую стенку. Определение толщины изоляции трубы по заданному линейному потоку теплоты. Конструктивный расчет теплообменника труба в трубе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная литература |  | 1. Дерюгин В.В., Васильев В.Ф., Уляшева В.М. Тепломассообмен [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 244 c. – 978-5-9227-0690-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74378.html 2. Теплотехника: учебник для вузов / Луканин В.Н. [и др.]; под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высшая школа, 2000. – 672 с. (экземпляры всего: 54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические средства |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компетенции |  | Приобретаются студентами при освоении дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПК-1. Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования ПК-13. Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 3 | Форма проведения занятий |  |  |  |  | Лекции |  |  | Практические занятия |  | Лабораторные работы |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  | Всего часов |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | - |  |  | 96 |  |
| Виды контроля | Диф.зач /зач/ экз |  |  | КП/КР |  | Условие зачета дисциплины |  |  | Получение оценки 3,4,5 |  | Форма проведения самостоятельной работы |  | ### Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий. Тест. Контрольная работа. Зачет |  |  |  |
| формы | Диф. зачет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  | Математика, Физика (модуль), Механика жидкости и газа, Теоретические основы теплотехники. Техническая термодинамика. |  |  |  |  |  |  |  |

- Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины является обучить студентов применению законов и методов теории тепломассообмена как основе прикладных дисциплин направления.

Задачи дисциплины:

– приобретение теоретических знаний по теории тепломассообмена;

– формирование у студентов знаний, умений, навыков и компетенций в области переноса теплоты и массы при расчете тепловых процессов в элементах теплоэнергетического оборудования и теплообменных аппаратах различного типа.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- законы тепломассообмена, теорию подобия, способы расчета интенсивности конвективного теплообмена;

- научно-техническую информацию, законы тепломассообмена;

уметь:

- математически формулировать конкретную задачу тепломассообмена, рассчитывать массообменные процессы;

- использовать законы теплопереноса и массообмена;

владеть:

- расчета интенсивности теплового переноса, использования теории подобия;

- навыками работы с приборами и методиками теплотехнических измерений и исследований.

- Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП.

Для изучения дисциплины студент должен

знать:

- основные понятия и методы решения математических задач, позволяющие помочь в освоении других дисциплин;

- фундаментальные законы природы, основные физические законы и их смысл;

- основные физические величины и физические константы, их определения, смысл, способы и единицы из измерения;

- методы решения теоретических и экспериментальных задач;

- назначение и принципы действия физических приборов;

- основные законы статики и динамики газов и жидкости;

- научно-техническую информацию по законам статики и динамики газов и жидкости;

- понятия и законы общей термодинамики;

- дифференциальные соотношения термодинамики;

- научно-техническую информацию по технической термодинамике;

уметь:

- проводить математический анализ прикладных задач;

- составлять математические модели;

- применять физические законы для решения задач теоретического, экспериментального и прикладного характера;

- понимать различие в методах исследования физических процессов на эмпирическом и теоретическом уровнях;

- использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем;

- ставить и решать задачи, связанные с массо- и теплопереносом в жидких и газовых средах;

- применять законы и аппарат общей термодинамики для определения параметров состояния, теплоты, работы и внутренней энергии тепломеханических систем;

- формулировать алгоритм термодинамических расчетов;

владеть:

- навыками применения основных методов и полученных базовых знаний для решения прикладных задач;

- навыком владеть основными методами формулирования и доказательств утверждений;

- навыками объяснения наблюдаемых физических явлений и закономерностей;

- навыками работы с основными физическими приборами, выполнения физических экспериментов и оценивания их результатов;

- навыками физического моделирования для решения прикладных задач по будущей специальности;

- навыками решения теоретических и прикладных задач;

- навыками работы со справочно-нормативной литературой;

- навыками проведения теплотехнических расчетов;

- навыками определения основных термодинамических характеристик рабочих тел в рассматриваемых процессах.

Изучение  дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Математика, Физика (модуль), Механика жидкости и газа, Теоретические основы теплотехники. Техническая термодинамика.

- Требования к результатам освоения дисциплины

  - Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п З | Знания |
| --- | --- |
|  | законы тепломассообмена, теорию подобия, способы расчета интенсивности конвективного теплообмена |
|  | научно-техническую информацию, законы тепломассообмена |

  - Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п У | Умения |
| --- | --- |
|  | математически формулировать конкретную задачу тепломассообмена, рассчитывать массообменные процессы |
|  | использовать законы теплопереноса и массообмена |

  - Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п Н | Навыки |
| --- | --- |
|  | расчета интенсивности теплового переноса, использования теории подобия |
|  | навыками работы с приборами и методиками теплотехнических измерений и исследований |

  - Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| Компетенции | Знания (№№ из 3.1) | Умения (№№ из 3.2) | Навыки (№№ из 3.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-1. Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования | 1 | 1 | 1 |
| ПК-13. Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности | 2 | 2 | 2 |

- Структура и содержание дисциплины

  - Разделы дисциплин и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды контактной работы, самостоятельная работа студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лек | прак | лаб | СРС |  |
|  | Основные положения и законы теории тепломассообмена. Способы переноса теплоты. Теплопроводность. | 6 | 1,2 | 0,5 |  |  | 9 | Тест |
|  | Конвективный теплообмен. |  | 3,4 | 0,5 |  |  | 9 | Тест |
|  | Лучистый теплообмен. |  | 5,6 | 0,5 |  |  | 9 | Тест |
|  | Краевая задача теплопроводности |  | 7,8 | 0,5 |  |  | 9 | Тест |
|  | Стационарная теплопроводность. |  | 9,10 | 1 | 2 |  | 10 | Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий. Тест |
|  | Нестационарная теплопроводность. |  | 11 | 0,5 |  |  | 10 | Тест |
|  | Теплопередача через оребренные поверхности. |  | 12 | 0,5 |  |  | 9 | Тест |
|  | Теплоотдача при кипении и конденсации. |  | 13 | 0,5 |  |  | 9 | Тест |
|  | Основные уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов. |  | 14,15 | 1 | 2 |  | 10 | Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий. Тест |
|  | Массоперенос. |  | 16 | 0,5 |  |  | 10 | Тест |
|  | Контроль самостоятельной работы |  | 16 |  | 2 |  |  | Тест. Контрольная работа. |
| 12. |  |  |  |  |  |  | 2 | Диф. зачет |
|  | Всего |  |  | 6 | 6 |  | 96 |  |

*включая часы контроля промежуточной аттестации

  - Содержание разделов курса

| № п/п | Содержание разделов дисциплины (модуля) | Компоненты компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знать | Уметь | Владеть |
| 1 | 1.1. Основные положения, термины и определения теории тепломассообмена, режимы теплообмена, сложный теплообмен. 1.2. Процесс переноса теплоты теплопроводностью. Температурное поле. Градиент температуры, Производная температуры по направлению. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). Скорость переноса теплоты теплопроводностью. 1.3. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Обобщенные переменные дифференциального уравнения теплопроводности. Теплофизические характеристики материала. | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| 2 | 2.1. Процесс переноса теплоты конвекцией. Естественная и вынужденная конвекция. Гидродинамический и тепловой пограничный слой. Конвективный теплообмен. Основной закон конвективного теплообмена (закон Ньютона-Рихмана). 2.2. Критериальные уравнения конвективного теплообмена. 2.3. Теплопередача | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| 3 | 3.1. Перенос теплоты излучением. Основные понятия и определения. Полусферическое излучение. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Эффективный поток. Результирующий поток. 3.2. Законы Планка, Вина, Стефана-Больцмана Кирхгофа, Ламберта. Сложный теплообмен. 3.3. Угловые коэффициенты излучения. Локальный, местный и средний угловой коэффициент излучения. Взаимная поверхность излучения (элементарная, средняя). Геометрические свойства лучистых потоков (взаимности, замкнутости, затеняемости). 3.4. Теплообмен между системой тел произвольно расположенных в пространстве. Теплообмен излучением между двумя параллельными плоскостями. Теплообмен между телом и оболочкой. | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| 4 | 4.1. Краевая задача теплопроводности: состав; классификация; геометрические, физические и начальные условия однозначности; граничные условия. 4.2.Обобщенные переменные задачи краевой теплопроводности | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| 5 | 5.1. Стационарная теплопроводность плоской стенки: краевая задача линейной теплопроводности плоской стенки; распределение температуры в однослойной и многослойной плоской стенке; термическое сопротивление и плотность теплового потока однослойной и многослойной плоской стенки, плотность теплового потока многослойной плоской стенки; уравнение теплопередачи многослойной плоской стенки. 5.2. Стационарная теплопроводность цилиндрической стенки: решение для цилиндрической стенки; тепловой поток и плотность теплового потока через цилиндрическую стенку; линейный тепловой поток, линейные термические сопротивление теплопроводности многослойной цилиндрической стенки; уравнение теплопередачи многослойной цилиндрической стенки; определение температуры в плоскости соприкосновения произвольных слоев, на внутренней и наружной поверхностях многослойной цилиндрической стенки; критический диаметр изоляции, выбор теплопроводности слоя изоляции. | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| 6 | 6.1. Нестационарная теплопроводность: стадии охлаждения (нагрева) тел, периодический, переходный, регулярный. 6.2. Решение нестационарного уравнения теплопроводности для пластины, средняя температура пластины, определение количества теплоты, отданного (полученного) телами в процессе охлаждения (нагревания). 6.3. Дифференциальное уравнение теплопроводности для регулярного теплового режима тела произвольной формы, темп охлаждения. 6.4. Внешняя задача регулярного теплового режима, первая теорема Кондратьева; внутренняя задача регулярного теплового режима, вторая теорема Кондратьева; методика экспериментального определения теплофизических свойств методом регулярного теплового режима. | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| 7 | 7.1. Способы интенсификации теплопередачи; допущения, принимаемые при расчете оребренных поверхностей; тепловой баланс оребренной стенки. 7.2. Эффективность плоской оребренной стенки; эффективность прямого ребра; уравнение теплопередачи плоской оребренной стенки; изолирующий эффект ребра. 7.3. Эффективность цилиндрической оребренной стенки; эффективность кольцевого ребра; уравнение теплопередачи цилиндрической оребренной стенки. | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| 8 | 8.1. Определение процесса кипения жидкости. Перегрев поверхности. Пузырьковое и пленочное кипение жидкости. Кривая кипения Нукиямы. Первый и второй кризис кипения. Определение теплоотдачи в случае вынужденного движения кипящей жидкости в трубах. 8.2. Определение процесса конденсации. Термодинамические условия, при которых пар переходит в жидкую фазу. Отличие пленочной конденсации от капельной. Механизм процесса конденсации пара на вертикальной поверхности. Ламинарное и турбулентное течение пленки конденсата. Механизм процесса конденсации пара на горизонтальной трубе. | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| 9 | 9.1. Классификация и конструкция теплообменных аппаратов. 9.2. Основные уравнения теплового расчета рекуперативных теплообменных аппаратов: уравнение теплового баланса, уравнение теплопередачи. 9.3 Изменение температуры теплоносителей по поверхности теплообмена для прямотока и противотока, среднелогарифмический температурный напор. 9.4. Конструктивный расчет теплообменника методом k-. 9.5. Конечная температура теплоносителей при прямотоке и противотоке. Безразмерная теплопроизводительность. NTU и . Сравнение прямотока с противотоком, 9.6. Конструктивный расчет теплообменников с несимметричной компоновкой методом NTU- | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| 10 | 10.1. Понятия: массообмен, массоотдача, компонент, концентрация, концентрационное поле, градиент концентрации, плотность потока массы. Определение понятий: диффузия, молярная диффузия, молекулярная диффузия, концентрационная диффузия, термодиффузия и бародиффузия. 10.3. Формулировка и математическое выражение закона Фика. Поток массы смеси при диффузионном переносе. Поток теплоты (энтальпии) смеси при диффузионном переносе. 10.4. Определение понятий конвективный массообмен и массоотдача. Уравнение массоотдачи. Тройная аналогия процессов диффузии. Критериальное уравнение для расчета массоотдачи. Диффузионные критериальные числа. | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |

  - Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах

| № п/п | Номер раздела дисциплины | Наименование практических работ | Трудоемкость (час.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Стационарная теплопередача через многослойную плоскую стенку | 1 |
| 2 | 5 | Определение толщины изоляции трубы по заданному линейному потоку теплоты. | 1 |
| 6 | 9 | Конструктивный расчет теплообменника труба в трубе | 2 |
| 9 | 1-10 | В том числе контроль самостоятельной работы | 2 |
| Всего: |  |  | 6 |

  - Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

- Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

  - Содержание самостоятельной работы

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование тем | Трудоемкость (час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Приборы и способы измерения температуры в системах климатизации и теплоснабжения зданий. | 9 |
|  | 2 | Конвективный теплообмен в элементах строительных конструкций зданий, оборудовании инженерных систем зданий и теплообменниках. Экспериментальные методы определения коэффициента теплоотдачи. | 9 |
|  | 3 | Степень черноты поверхностей ограждающих конструкций зданий. Экспериментальные методы определения степени черноты. | 9 |
|  | 4 | Математическая формулировка краевой задачи теплопроводности. | 9 |
|  | 5 | Применение решения стационарной теплопроводности для плоской и цилиндрической стенки для экспериментального определения коэффициента теплопроводности. | 10 |
|  | 6 | Применение решения нестационарной задачи регулярной теплопроводности для экспериментального определения коэффициента температуропроводности и коэффициента теплоотдачи. | 10 |
|  | 7 | Применение оребрения для интенсификации теплопередачи в инженерных системах климатизации зданий. | 9 |
|  | 8 | Процессы гидродинамики и теплообмена при кипении и конденсации в оборудовании инженерных системах климатизации зданий. | 9 |
|  | 9 | Процессы передачи теплоты в теплообменниках. | 10 |
|  | 10 | Особенности теплообмена концентрацию твердых частиц и химических примесей в воздушных потоках и продуктах сгорания топлива. | 10 |
|  | 1-10 | Контрольная работа | 2 |
|  | 1-10 | Дифференцированный зачет | 2 |
| Всего |  |  | 96 |

5.2. Оценочные средства, используемые для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины «Фонд оценочных средств по дисциплине Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен», которое оформляется в виде отдельного документа.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) Основная литература

| № п/п | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дерюгин В.В., Васильев В.Ф., Уляшева В.М. Тепломассообмен [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 244 c. – 978-5-9227-0690-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74378.html | 2016 |
| 2 | Теплотехника: учебник для вузов / Луканин В.Н. [и др.]; под ред. В Н. Луканина. – М.: Высшая школа, 2000. – 672 с. (экземпляры всего: 54) | 2000 |

б) Дополнительная литература

| № п/п | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кудинов И.В., Стефанюк Е.В. Теоретические основы теплотехники. Часть II. Математическое моделирование процессов теплопроводности в многослойных ограждающих конструкциях [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Самара: Самарский ГАСУ, ЭБС АСВ, 2013.– 422 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 22627.html.– ЭБС «IPRbooks» | 2013 |
| 2 | Тепломассообмен: учеб. пособие для вузов / Цветков, Ф.Ф., Григорьев, Б.А. – М.: Изд-во МЭИ, 2006. – 548 с. Экземпляры всего: 14 | 2006 |
| 3 | Цветков О.Б. Термодинамика. Тепломассообмен. Термодинамика и теплопередача. Прикладной тепломассообмен [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Цветков, Ю. А. Лаптев, Ю. Н. Ширяев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2014. – 64 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68191.html | 2014 |

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет

1.	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks

2.	Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web ИРБИС http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS

3.	Национальная электронная библиотека -  http://нэб.рф.

4.	Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/

5.	Международный индекс научного цитирования Web of Science –http://webofscience.com.

6.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –https://elibrary.ru/defaultx.asp

7.	Техническая библиотека http://www.tehlit.ru/

8. Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

г) программное обеспечение:

1. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice

2. Doctor Web

д) методические указания

| № п/п | Наименование издания | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 010-26-ТТ | Решение задач по теплопередаче и теории теплообменных аппаратов. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Тепломассообмен» [Электронный ресурс]: методические указания / Е. В. Корепанов. – Ижевск, ИжГТУ, 2018. – 15 с. | 2018 |
| 007-26-ТТ | Корепанов Е. В. Тепломассообмен. Курс лекций: учебное пособие. [Электронный ресурс]: электронное учебное издание. Электрон. дан. (1 файл: 3,4 Мб). – Ижевск: ИжГТУ, 2018. – 119 с. | 2018 |
| 001/56-ИС | Гордина А.Ф., Полянских И.С. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов для направления 08.03.01 «Строительство». – Ижевск: ИжГТУ, 2018. – 32 с. | 2018 |

7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные доской, экраном, проектором, столами, стульями.

- Специальные помещения - учебные аудитории для проведения: занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, оборудованные доской, столами, стульями.

- Специальные помещения - учебные аудитории для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оборудованные доской, столами, стульями.

- Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.

Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса в учебном году:

| Учебный год | «Согласовано»: заведующий кафедрой, ответственной за РПД (подпись и дата) |
| --- | --- |
| 2018- 2019 |  |
| 2019- 2020 |  |
| 2020- 2021 |  |
| 2021 – 2022 |  |
| 2022 - 2023 |  |
| 2023 - 2024 |  |
| 2024- 2025 |  |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Кафедра «Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование»

|  | УТВЕРЖДЕН на заседании кафедры ВиВ «___» ____________ 2018г., протокол № __ Заведующий кафедрой _______________________В.Г. Исаков (подпись) |
| --- | --- |

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен»

(наименование дисциплины)

08.03.01 «Строительство»

(шифр и наименование направления/специальности)

Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий,

сооружений, населенных пунктов

(наименование профиля/специализации/магистерской программы)

бакалавр

Квалификация (степень) выпускника

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине «Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен»

(наименование дисциплины)

| № п/п | Раздел дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационарная теплопроводность. Теплообменные аппараты. | ОПК-1, ПК-13 | Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий. |
| 2 | Основные положения и законы теории тепломассообмена. Способы переноса теплоты. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Лучистый теплообмен. Краевая задача теплопроводности. Стационарная теплопроводность. Нестационарная теплопроводность. Теплопередача через оребренные поверхности. Теплоотдача при кипении и конденсации. Основные уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов. Массоперенос. | ОПК-1, ПК-13 | Контрольная работа. Тест |
| 4 | Основные положения и законы теории тепломассообмена. Способы переноса теплоты. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Лучистый теплообмен. Краевая задача теплопроводности. Стационарная теплопроводность. Нестационарная теплопроводность. Теплопередача через оребренные поверхности. Теплоотдача при кипении и конденсации. Основные уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов. Массоперенос. | ОПК-1, ПК-13 | Дифференцированный зачет |

Описание элементов ФОС

Наименование: Дифференцированный зачет.

Представление в ФОС: перечень вопросов.

Перечень вопросов для проведения зачета:

- Теплопроводность. Градиент температуры. Основной закон теплопроводности.

- Конвекция. Гравитационный, вязкостно-гравитационный и вязкостный режимы.

- Конвективный теплообмен. Основной закон конвективного теплообмена.

- Характеристики полусферического поверхностного излучения (спектр, поверхностная и угловая плотность, яркость).

- Уравнение теплового баланса лучистого теплообмена.

- Эффективное и результирующее излучение.

- Закон Планка. Закон смещения Вина.

- Закон Стефана-Больцмана.

- Закон Кирхгофа.

- Теплообмен излучением между двумя телами. Угловой коэффициент излучения.

- Краевая задача теплопроводности.

- Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной плоской стенки.

- Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной цилиндрической стенки.

- Стационарная теплопередача через однослойную и многослойную плоскую стенку.

- Стационарная теплопередача через однослойную и многослойную цилиндрическую стенку.

- Критический диаметр изоляции.

- Регулярный тепловой режим. Внешняя задача регулярного теплового режима.

- Регулярный тепловой режим Внутренняя задача регулярного теплового режима.

- Критерии (числа) подобия конвективного теплообмена.

- Экспериментальное исследование конвективного теплообмена.

- Критериальные уравнения.

- Теплообмен при кипении.

- Теплообмен при конденсации.

- Типы теплообменных аппаратов. Схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах.

- Уравнения теплового баланса рекуперативных теплообменных аппаратов.

- Уравнения теплопередачи рекуперативных теплообменных аппаратов.

- Изменение температурного напора по длине (площади) теплообменного аппарата.

- Среднелогарифмический температурный напор.

- Конструктивный расчет теплообменного аппарата.

- Способы интенсификации теплообмена.

- Оребренные поверхности (допущения, геометрические характеристики).

- Эффективность ребра.

- Эффективность плоской оребренной стенки.

- Уравнение теплопередачи и эффективность плоской оребренной стенки.

- Эффективность применения оребрения. Изолирующий эффект оребрения.

- Концентрационная диффузия. Закон Фика.

- Термическая диффузия, бародиффузия. Плотность потока массы.

- Плотность теплового потока в смеси.

- Дифференциальное уравнение тепломассообмена.

- Дифференциальное уравнение массообмена.

- Конвективный массообмен.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

Наименование: работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий.

Представление в ФОС: требования к выполнению задания представлены в методических указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен»: «Решение задач по теплопередаче и теории теплообменных аппаратов. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Тепломассообмен» [Электронный ресурс]: методические указания / Е. В. Корепанов. – Ижевск, ИжГТУ, 2018. – 15 с. Рег.№ 010-26-ТТ».

Варианты заданий: представлены в методических указаниях к выполнению практических занятий по дисциплине «Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен»: «Решение задач по теплопередаче и теории теплообменных аппаратов. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Тепломассообмен» [Электронный ресурс]: методические указания / Е. В. Корепанов. – Ижевск, ИжГТУ, 2018. – 15 с. Рег.№ 010-26-ТТ».

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

Наименование: Контрольная работа в виде теста.

Представление в ФОС: набор тестов.

Варианты тестов:

Тема 1. Основные положения и законы теории тепломассообмена. Способы переноса теплоты. Теплопроводность.

1. Какую размерность имеет тепловой поток Q?

a)  Вт/м2;

б)  Вт;

в) Вт/м.

г) Дж.

2.Плотность теплового потока q это

а) общее количество теплоты, проходящей через 1 кв.м площади;

б) количество теплоты, проходящей за 1 сек. через 1 кв.м изотермической поверхности тела;

в) количество теплоты за единицу времени.

г) количество теплоты, проходящей через 1 кв.м изотермической поверхности тела.

3. Закон Фурье

а)  ;

б) ;

в) ;

г) .

4 Передача теплоты при непосредственном соприкосновении тел или внутри твердого тела, обусловленная тепловым движением микрочастиц, называется:

а) теплоотдачей;

б) теплопроводностью;

в) теплопередачей;

г) тепломассообменом.

5. Существуют следующие физически элементарные способы передачи теплоты:

а) конвекция, теплопередача, лучистый теплообмен;

б) теплопроводность, конвективный теплообмен, излучение;

в) лучистый теплообмен, конвекция, теплопроводность;

г) теплоотдача, конвекция, лучистый теплообмен.

Тема 2. Конвективный теплообмен

1. Конвективный теплообмен - это сложный вид теплообмена, при котором совместно протекают процессы:

а) теплообмена и массообмена;

б) конвекции и теплоотдачи;

в) теплопроводности и конвекции;

г) теплопередачи и конвекции.

2. Тонкий слой жидкости вблизи поверхности тела, в котором происходит изменение скорости жидкости от значения скорости невозмущенного потока вдали от стенки до нуля, непосредственно на стенке, называется:

а) тепловым пограничным слоем;

б) гидродинамическим пограничным слоем;

в) ламинарным подслоем турбулентного пограничного слоя;

г) турбулентным подслоем ламинарного пограничного слоя.

3. В уравнении теплоотдачи Ньютона-Рихмана плотность теплового потока равна произведению коэффициента теплоотдачи на разность температур:

а) наружной и внутренней поверхностей стенки;

б) горячего и холодного теплоносителей;

в) поверхности твердого тела и текущей жидкости;

г) средней твердого тела и текущей жидкости.

4. Критериями (числами) подобия называются

а) физические формулы;

б) численные значения;

в) безразмерные комплексы, составленные из физических величин;

г) параметры рабочих тел.

5. Критерий Нуссельта

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Тема 3. Лучистый теплообмен

1. Определение лучистого теплообмена:

а) перенос теплоты электромагнитными волнами;

б) излучение в области длин волн видимого света;

в) перенос теплоты электромагнитными волнами с двойным преобразованием внутренней энергии в лучистую и лучистой во внутреннюю;

г) перенос теплоты микрочастицами тела;

2. Тепловой поток, излучаемый на всех длинах волн с единицы поверхности тела по всем направлениям, называется:

а) интегральным лучистым потоком;

б) излучательной способностью;

в) интенсивностью излучения;

г) тепловым излучением.

3. Тело, поглощающее все падающее на него излучение, называется:

а) абсолютно белым;

б) абсолютно черным;

в) абсолютно прозрачным;

г) серым.

4. Отношение поверхностной плотности потока собственного интегрального излучения данного тела к поверхностной плотности потока интегрального излучения абсолютно черного тела при той же температуре называется:

а) степенью черноты;

б) коэффициентом излучения;

в) коэффициентом поглощения;

г) излучательной способностью абсолютно черного тела.

5. Математически закон Стефана-Больцмана для абсолютно черного тела можно
представить в виде:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Тема 4. Краевая задача теплопроводности

1. Закон распределения температуры внутри тела в начальный момент времени задается с помощью следующих условий однозначности:

а) физических;

б) геометрических;

в) граничных;

г) начальных.

2. Если температурное поле в твердой стенке изменяется во времени, то процесс теплопроводности будет:

а) стационарным;

б) установившимся;

в) непостоянным;

г) нестационарным.

3. Дифференциальное уравнение теплопроводности для трехмерного нестационарного температурного поля без внутренних источников теплоты в прямоугольной системе координат можно представить в виде:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

4. Граничные условия, какого рода используются в задачах с нагревом (охлаждением тела потоком жидкости:

а) I рода;

б) II рода;

в) III рода;

г) IV рода;

5. В каком пункте приводятся только теплофизические характеристики:

а) теплоемкость, плотность, вязкость, коэффициент теплоотдачи;

б) теплоемкость, плотность, теплопроводность, вязкость.

в) теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, коэффициент температурного расширения, вязкость.

г) теплоемкость, плотность, теплопроводность, температуропроводность.

Тема 5. Стационарная теплопроводность.

1. Стационарный режим это

а) установившийся;

б) осредненный;

в) переходной;

г) непрерывный.

2.В плоской стенку с постоянным коэффициентом теплопроводности в условиях стационарного режима изменение температуры в стенке будет происходить:

а) по экспоненте;

б) по гиперболе;

в) по логарифмической кривой;

г) по прямой линии.

3.Уравнение теплопроводности для однослойной цилиндрической стенки имеет вид:
а) ;

б) ;

в) ;

г) .

4. Тепловой поток, проходящий через трехслойную плоскую стенку с 1>2>3, будет:

а) больше для 1-го слоя, чем для 3-го слоя;

б) больше для 2-го слоя, чем для 3-го слоя;

в) меньше для 1-го слоя, чем для 3-го слоя;

г) одинаков для 1-го, 2-го и 3-го слоев.

5. Термическим сопротивлением плоской стенки называется:

а) отношение толщины стенки к коэффициенту теплопроводности стенки;

б) отношение коэффициента теплопроводности стенки к ее толщине;

в) отношение коэффициента теплопроводности стенки к произведению ее плотности и удельной теплоемкости;

г) отношение разности температур на поверхностях стенки к ее толщине.

Тема 6. Нестационарная теплопроводность.

1. При нестационарном процессе теплопроводности

а) теплопроводность зависит от температуры;

б) изменяется во времени внутренняя энергия, а температура остается постоянной;

в) изменяется во времени температура и внутренняя энергия;

г) изменяется во времени температура, а внутренняя энергия остается постоянной;

2. При охлаждении неограниченной пластины в условиях нестационарного режима решение находят в виде

а)

б)

в)

г)

3. При охлаждении неограниченной пластины в условиях нестационарного режима необходимо определить корень  характеристического уравнения

а)

б)

в)

г)

4. Регулярный тепловой режим это

а) стационарный переходный режим;

б) режим с постоянным темпом охлаждения (нагрева);

в) режим с постоянной внутренней энергией тела;

г) режим с волновым изменением температуры.

5. Темп охлаждения (нагрева) при Bi0  определяется зависимостью

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Тема 7. Теплопередача через оребренные поверхности.

1. Может ли оребрение привести к снижению теплоотдачи с поверхности?

а) нет, никогда

б) при эффективности оребренной стенки меньше единицы

в) если ребра на поверхности ориентированы перпендикулярно набегающему потоку

г) при эффективности оребренной больше единицы.

2. Тепловая эффективность оребренной стенки определяется как:

а) отношение теплового потока с поверхности ребра к тепловому потоку бесконечно теплопроводного ребра;

б) отношение площади, занимаемой ребрами, к площади гладкой стенки;

в) отношение площади поверхности оребрения к площади неоребренной поверхности

г) отношение теплового потока с поверхности оребренной стенки к тепловому потоку с гладкой стенки.

3. Тепловая эффективность оребренной стенки определяется как:

а) отношение теплового потока с поверхности ребра к тепловому потоку бесконечно теплопроводного ребра;

б) отношение площади, занимаемой ребрами, к площади гладкой стенки;

в) отношение площади поверхности оребрения к площади неоребренной поверхности

г) отношение теплового потока с поверхности оребренной стенки к тепловому потоку с гладкой стенки.

4. Коэффициентом оребрения трубы называется отношение:

а) площади гладкой поверхности трубы к площади оребренной поверхности;

б) площади оребренной поверхности трубы к площади гладкой поверхности;

в) площади каждого ребра к площади гладкой поверхности;

г) суммы площадей поверхностей всех ребер к площади оребренной поверхности.

5.Термическое сопротивление теплопередачи плоской оребренной стенки

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Тема 8. Теплоотдача при кипении и конденсации.

1 При кипении жидкости на поверхности твердого тела наиболее интенсивный рост значений коэффициента теплоотдачи наблюдается в области:

а) естественной конвекции;

б) от первого кризиса кипения до второго кризиса;

в) пленочного режима;

г) пузырькового режима.

2 При пленочной конденсации пара в случае ламинарного движения пленки конденсата теплообмен осуществляется путем:

а) конвекции и теплопроводности;

б) теплопроводности;

в) теплоотдачи;

г) теплопередачи.

3. При конденсации пара как изменяется коэффициент теплоотдачи с ростом толщины стекающей пленки конденсата?

а) увеличивается;

б) увеличивается, потом уменьшается

в) не меняется;

г) уменьшается.

Тема 9. Основные уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов.

1. Теплообменные аппараты, в которых две жидкости с различными температурами текут в пространстве, разделенном твердой стенкой, называются:

а) регенеративными;

б) смесительными;

в) рекуперативными; •

г) с внутренними источниками теплоты.

2. Регенераторы – это теплообменные аппараты, где

а) поверхность теплообмена попеременно омывается обоими теплоносителями;

б) поверхность теплообмена постоянно омывается обоими теплоносителями;

в) поверхность теплообмена омывается обоими теплоносителями через стенку;

г) регенерируется теплота.

3. Целью поверочного теплового расчета теплообменника является определение:

а) площади поверхности теплообмена;

б) коэффициента теплопередачи;

в) начальных температур теплоносителей;

г) конечных температур теплоносителей.

4. Какие уравнения лежат в основе тепловых расчетов теплообменных аппаратов?

а) теплоотдачи и теплопроводности;

б) теплопередачи и теплоотдачи;

в) теплопередачи и теплового баланса;

г) теплопроводности и теплового баланса;

5. Уравнение теплообменного аппарата

а);

б) ;

в) ;

г) .

Тема 10. Массоперенос.

1. Самопроизвольный процесс проникновения одного вещества в другое в направлении установления внутри них равновесного распределения концентраций называют:

а) потоком массы;

б) конвекцией;

в) диффузией;

г) массообменом.

2. Плотность потока массы - это поток массы, проходящий через единицу:

а) объема;

б) длины;

в) массы;

г) поверхности.

3. Плотность потока массы при молекулярной диффузии определяется по закону:

а) Фурье;

б) Фика;

в) Кирхгофа;

г) Планка.

4. Если движущей силой переноса вещества является разность температур, то происходит:

а) концентрационная диффузия;

б) термодиффузия;

в) бародиффузия;

г) конвективная диффузия.

5. При молекулярной диффузии результирующий поток массы представляет собой сумму:

а) конвективной и молекулярной диффузии;

б) термодиффузии и бародиффузии;

в) концентрационной, термодиффузии и бародиффузии;

г) концентрационной, конвективной и бародиффузии.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

2 Критерии оценки:

| Уровень освоения компетенции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Компетенции | Дескрипторы | Вид, форма оценочного мероприятия | Компетенция освоена* |  |  |  |
|  |  |  |  | отлично | хорошо | удовлетворительно | неудовлетворительно |
| 1 | ОПК-1. Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования. ПК-13. Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. | З1. законы тепломассообмена, теорию подобия, способы расчета интенсивности конвективного теплообмена З2. научно-техническую информацию, законы тепломассообмена. У1. математически формулировать конкретную задачу тепломассообмена, рассчитывать массообменные процессы У2. использовать законы теплопереноса и массообмена Н1. расчета интенсивности теплового переноса, использования теории подобия. Н2. работы с приборами и методиками теплотехнических измерений и исследований | Дифференцированный зачет | Заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. | заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. | заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. | выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала. Оценка ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по рассматриваемой дисциплине. |
| 2 |  | З1. законы тепломассообмена, теорию подобия, способы расчета интенсивности конвективного теплообмена З2. научно-техническую информацию, законы тепломассообмена. У1. математически формулировать конкретную задачу тепломассообмена, рассчитывать массообменные процессы У2. использовать законы теплопереноса и массообмена Н1. расчета интенсивности теплового переноса, использования теории подобия. Н2. навыками работы с приборами и методиками теплотехнических измерений и исследований | Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий | Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий | Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие Способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению |
|  |  | З1. законы тепломассообмена, теорию подобия, способы расчета интенсивности конвективного теплообмена З2. научно-техническую информацию, законы тепломассообмена. У1. математически формулировать конкретную задачу тепломассообмена, рассчитывать массообменные процессы У2. использовать законы теплопереноса и массообмена Н1. расчета интенсивности теплового переноса, использования теории подобия. Н2. навыками работы с приборами и методиками теплотехнических измерений и исследований | Контрольная работа. Тест | Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные Способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий | Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие Способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению |