МИНОБРНАУКИ РОССИИ

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

УТВЕРЖДАЮ

Декан/Директор

_____________ О.И. Варфоломеева

_______________ 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине: Водоснабжение. Водозаборные сооружения________________________

(наименование – полностью)

для специальности/направления: 08.03.01 «Строительство»_________________________

(шифр, наименование – полностью)

по профилю/программе/специализации Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов__________

(наименование – полностью)

форма обучения: заочная____________________________________________

(очная, очно-заочная или заочная)

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _____3______ зачетных единиц(ы)

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  |  |  |
| Контактные занятия (всего) | 12 | 12 |  |  |  |
| В том числе: | - | - |  | - | - |
| Лекции | 6 | 6 |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 | 6 |  |  |  |
| Семинары (С) | - | - |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | - | - |  |  |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 96 | 96 |  |  |  |
| В том числе: | - | - |  | - | - |
| Курсовой проект (работа) | - | - |  |  |  |
| Расчетно-графические работы | - | - |  |  |  |
| Реферат | - | - |  |  |  |
| Другие виды самостоятельной работы | KТР | КТР |  |  |  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) | Зачет | Зачет |  |  |  |
| Общая трудоемкость час зач. ед. | 108 3 | 108 3 |  |  |  |

Кафедра___«Водоснабжение и водоподготовка»___

полное наименование кафедры, представляющей рабочую программу

Составитель_____Дягелев Михаил Юрьевич, к.т.н.______________

Ф.И.О.(полностью), степень, звание

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и утверждена на заседании кафедры

Протокол  от _______________ 2018 г. №_______

Заведующий кафедрой	_________________ В.Г. Исаков

___________________ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Количество часов рабочей программы  и формируемые компетенции соответствуют учебному   плану

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии по УГСН 08.00.00 «Техника и технология строительства».

(шифр и наименование – полностью)

Протокол от __________ 2018 г. №_______

Председатель учебно-методической

комиссии  по УГСН 08.00.00 «Техника и

технология строительства»   				_________________ / А.Ф. Гордина

(шифр и наименование – полностью)							       (подпись)

______________ 20 ___ г.

(дата)

Аннотация к дисциплине

| Название дисциплины |  | Водоснабжение. Водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | семестр |  |  | 6 |
| кафедра |  | ВиВ |  | Программа |  |  |  | 08.03.01 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составитель |  | Дягелев М.Ю., к.т.н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи дисциплины, основные темы |  | Цели: изучение состава водозаборных сооружений, конструкций, методов их расчета. Задачи: научить выполнять гидравлические расчеты водозаборов из поверхностных и подземных источников; подобрать насосное оборудования, определить размеры водозаборных сооружений. Знания: нормативную базу по расчету и конструированию водозаборных сооружений; направления развития систем климатизации, водоснабжения и водозаборных сооружений населенных мест и городов, современное оборудование и методы проектирования водозаборов; современное оборудование и методы проектирования водозаборов. Умения: проектировать водозаборные сооружения в соответствии с нормативными требованиями; правильно выбрать источник водоснабжения и место расположения водозабора, конструкции сооружений с учетом надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; выполнять технологические расчеты и конструктивные расчеты водозаборных сооружений. Навыки: навыками расчета и конструирования водозаборных сооружений; навыками технико-экономического обоснования выбора источниками водоснабжения и места расположения водозабора; научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта по проектированию водозаборных сооружений. Лекции (основные темы): Характеристика поверхностных источников. Проектирование водозаборов. Назначение и категории надежности водозаборов из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. Гидравлический расчет водозаборов Оборудование водозаборов. Устойчивость водоприёмников на сдвиг и всплытие. Нестандартные водозаборы. Проектирование водозаборов из подземных источников. Горизонтальные водозаборы, вертикальные водозаборы (водозаборные скважины). Проектирование водозаборных скважин: гидравлический расчет, подбор насосного оборудования. Практические работы: Гидравлический расчет водозаборных сооружений. Выбор варианта промывки и расчет. Подбор подъемно-транспортного оборудования. Расчет на устойчивость водоприемника и всплытие берегового колодца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная литература |  | Крыжановский, А. Н. Водозаборные сооружения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Крыжановский, И. А. Косолапова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. — 121 c. — 978-5-7795-0693-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68757.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические средства |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компетенции |  | Приобретаются студентами при освоении дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК-1 – знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест ПК-3 – способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам ПК-13 – знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 3 | Форма прове-дения занятий |  |  |  | Лекции |  |  |  | Практические занятия |  | Лабораторные работы |  | Самостоятельная работа |  |  |
|  |  | Всего часов |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | - |  | 96 |  |  |
| Виды контроля | Диф.зач /зач/ экз |  | КП/КР |  | Условие зачета дисцип-лины |  |  |  | Получение оценки «зачтено» |  | Форма проведения самостоятельной работы |  |  |  | Зачет, контрольная работа, работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий |  |
| формы | Зачет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины |  |  |  |  |  | «Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение», «Насосы и нагнетатели», «Механика жидкости и газа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины является изучение состава водозаборных сооружений, конструкций, методов их расчета.

Задачи дисциплины:

- научить выполнять гидравлические расчеты водозаборов из поверхностных и  подземных источников; подобрать насосное оборудования, определить размеры водозаборных сооружений.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- нормативную базу по расчету и конструированию водозаборных сооружений;

- направления развития систем климатизации, водоснабжения и водозаборных сооружений населенных мест и городов, современное оборудование и методы проектирования водозаборов;

- современное оборудование и методы проектирования водозаборов.

уметь:

- проектировать водозаборные сооружения в соответствии с нормативными требованиями;

- правильно выбрать источник водоснабжения и место расположения водозабора, конструкции сооружений с учетом надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;

- выполнять технологические расчеты и конструктивные расчеты водозаборных сооружений.

владеть:

- навыками расчета и конструирования водозаборных сооружений;

- навыками технико-экономического обоснования выбора источниками водоснабжения и места расположения водозабора;

- научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта  по проектированию водозаборных сооружений.

- Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП.

Для изучения дисциплины студент должен

знать:

- принципиальные схемы водоснабжения и водоотведения населенных мест;

- основы гидравлического расчета трубопроводов;

- основы гидравлического расчета движения жидкости;

- систему водоснабжения и водоотведения жилого здания;

- методы проектирования насосных и воздуходувных станций и установок;

уметь:

- рассчитывать, выбирать, разрабатывать основные элементы системы водоснабжения и водоотведения;

- производить гидравлические расчеты основных элементов водозаборов;

- применять в расчетах законы гидростатики и гидродинамики;

- проектировать насосные и воздуходувные станции и установки;

владеть:

- навыками составления схем и расчета систем водоснабжения и водоотведения;

- навыками расчета и проектирования систем водоснабжения и водоотведения жилого здания;

- навыками гидравлического расчета движения жидкости

- навыками расчета и проектирования насосных и воздуходувных станций и установок.

Изучение  дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Водоснабжение и водоотведение», «Насосы и нагнетатели», «Механика жидкости и газа».

- Требования к результатам освоения дисциплины

  - Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п З | Знания |
| --- | --- |
|  | нормативную базу по расчету и конструированию водозаборных сооружений |
|  | направления развития систем климатизации, водоснабжения и водозаборных сооружений населенных мест и городов, современное оборудование и методы проектирования водозаборов |
|  | современное оборудование и методы проектирования водозаборов |

  - Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п У | Умения |
| --- | --- |
|  | проектировать водозаборные сооружения в соответствии с нормативными требованиями |
|  | правильно выбрать источник водоснабжения и место расположения водозабора, конструкции сооружений с учетом надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений |
|  | выполнять технологические расчеты и конструктивные расчеты водозаборных сооружений |

  - Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п | Навыки |
| --- | --- |
|  | навыками расчета и конструирования водозаборных сооружений |
|  | навыками технико-экономического обоснования выбора источниками водоснабжения и места расположения водозабора |
|  | научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта по проектированию водозаборных сооружений |

  - Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| Компетенции | Знания (№№ из 3.1) | Умения (№№ из 3.2) | Навыки (№№ из 3.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 – знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест | 1 | 1 | 1 |
| ПК-3 – способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | 2 | 2 | 2 |
| ПК-13 – знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности | 3 | 3 | 3 |

- Структура и содержание дисциплины

  - Разделы дисциплин и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды контактной работы, самостоятельная работа студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лек | прак** | лаб | СРС* |  |
| 1 | Характеристика поверхностных источников. Проектирование водозаборов. | 6 |  | 1 |  |  | 10 | Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий |
| 2 | Назначение и категории надежности водозаборов из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. | 6 |  | 1 |  |  | 10 |  |
| 3 | Гидравлический расчет водозаборов. Оборудование водозаборов. | 6 |  | 1 | 2 |  | 10 |  |
| 4 | Устойчивость водоприёмников на сдвиг и всплытие. | 6 |  | 1 | 2 |  | 10 |  |
| 5 | Нестандартные водозаборы. | 6 |  | 0.5 |  |  | 10 |  |
| 6 | Проектирование водозаборов из подземных источников. | 6 |  | 0.5 |  |  | 12 |  |
| 7 | Горизонтальные водозаборы, вертикальные водозаборы (водозаборные скважины). | 8 |  | 0.5 |  |  | 12 |  |
| 8 | Проектирование водозаборных скважин: гидравлический расчет, подбор насосного оборудования. | 6 |  | 0.5 | 1 |  | 20 |  |
| 9 | В том числе контроль самостоятельной работы | 6 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | Зачет |
|  | Всего | 108 |  | 6 | 6 |  | 96 |  |

*включая часы контроля промежуточной аттестации

  - Содержание разделов курса

| № п/п | Раздел дисциплины | Знания (номер из 3.1) | Умения (номер из 3.2) | Навыки (номер из 3.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика поверхностных источников. Проектирование водозаборов. Русловые процессы в реках ледовый, термический и гидрологический. Режимы водотоков. Водоприемники. Классификация и расчет оголовков. Береговой и русловый водоазбор. Реконструкция водозаборных сооружений и их усовершенствование. | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
|  | Назначение и категории надежности водозаборов из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. Назначение и категории надежности водозаборов из поверхностных источников. Выбор места водозабора. Зоны санитарной охраны. Мероприятия по рыбозащите, по борьбе с наносами, по защите от шуги и обмерзания. Водозаборы с фильтрующими водоприемниками. | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
|  | Гидравлический расчет водозаборов. Оборудование водозаборов. Гидравлический расчет водозаборов: самотечных, напорных трубопроводов, решеток, сеток, оборудования (насосов). Оборудование водозаборов: основное, вспомогательное. Методы промывки. Подъемно-транспортное оборудование. | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
|  | Устойчивость водоприёмников на сдвиг и всплытие. Устойчивость водоприемников на сдвиг и береговых колодцев на всплытие. | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
|  | Нестандартные водозаборы. Водозаборы на водохранилищах, озерах, морях, горных реках. Нестандартные водозаборы ковшовые водозаборные сооружения. | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
|  | Проектирование водозаборов из подземных источников. Монтаж, наладка и эксплуатация водозаборных скважин. Камальтация фильтров. Восстановление дебита скважин. Реконструкция водозаборных сооружений и их усовершенствование. | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
|  | Горизонтальные водозаборы, вертикальные водозаборы (водозаборные скважины). Вертикальные сооружения по добыче подземной воды: водозаборные скважины, колодцы. Способы бурения скважин. Горизонтальные водозаборы: траншейные, трубчатые, лучевые, их гидравлический расчет | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
|  | Проектирование водозаборных скважин: гидравлический расчет, подбор насосного оборудования. Гидрогеологические расчеты водозаборных скважин. Расчет фильтра. Оборудование скважин. Подбор погружных насосов и фильтров. | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |

  - Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование практических работ | Трудоем-кость (час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Гидравлический расчет водозаборных сооружений из поверхностных источников. | 2 |
|  | 4 | Расчет на устойчивость водоприемника и всплытие берегового колодца. | 2 |
|  | 8 | Гидравлический расчет водозаборных сооружений из подземных источников. | 1 |
|  | 3, 4 | В том числе контроль самостоятельной работы | 1 |
|  | Всего |  | 6 |

  - Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

- Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

  - Содержание самостоятельной работы

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование тем | Трудоем-кость (час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Характеристика поверхностных источников. Проектирование водозаборов. | 10 |
|  | 2 | Назначение и категории надежности водозаборов из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. | 10 |
|  | 3 | Гидравлический расчет водозаборов. Оборудование водозаборов. | 10 |
|  | 4 | Устойчивость водоприёмников на сдвиг и всплытие. | 10 |
|  | 5 | Нестандартные водозаборы. | 10 |
|  | 6 | Проектирование водозаборов из подземных источников. | 12 |
|  | 7 | Горизонтальные водозаборы, вертикальные водозаборы (водозаборные скважины). | 12 |
|  | 8 | Проектирование водозаборных скважин: гидравлический расчет, подбор насосного оборудования. | 20 |
|  |  | Зачет | 2 |
|  | Всего |  | 96 |

5.2. Оценочные средства, используемые для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины «Фонд оценочных средств по дисциплине Водоснабжение. Водозаборные сооружения», которое оформляется в виде отдельного документа.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) Основная литература

| № п/п | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крыжановский, А. Н. Водозаборные сооружения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Крыжановский, И. А. Косолапова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. — 121 c. — 978-5-7795-0693-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68757.html | 2014 |

б) Дополнительная литература

| № п/п | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Орлов, Е. В. Водозаборные сооружения из поверхностных источников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Орлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 100 c. — 978-5-7264-0736-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19999.html | 2013 |
| 2 | Современное техническое состояние водозаборных сооружений на Донском магистральном канале и пути повышения их эксплуатационной надежности [Электронный ресурс] / Ю. М. Косиченко, Д. В. Бакланова, Е. И. Шкуланов, А. М. Баева. — Электрон. текстовые данные. — Новочеркасск : Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации, 2014. — 38 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58883.html | 2014 |

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет

1.	Электронно-библиотечная система IPRbooks

http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks

2.	Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web ИРБИС http://94.181.117.43/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS

3.	Национальная электронная библиотека -  http://нэб.рф.

4.	Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/

5.	Международный индекс научного цитирования Web of Science –

http://webofscience.com.

6.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –

https://elibrary.ru/defaultx.asp

г) программное обеспечение:

1. Microsoft Office

2. Doctor Web

д) методические указания

| Номер | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 1870/06.2018 | Дягелев М.Ю., Макарова Е.В., Абрамова А.А. Водозаборные сооружения для забора поверхностных вод. Учебно-методическое пособие для выполнения практических работ и самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство», профили «Водоснабжение и водоотведение» и «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и населенных пунктов» всех форм обучения при изучении дисциплины «Водозаборные сооружения» | 2018 |
| 047-37-ТТ | Дягелев М.Ю. Водозаборные сооружения для забора поверхностных вод: методические указания к выполнению контрольных работ, к практическим занятиям и самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профили «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» и «Водо- и теплоснабжение населенных мест» всех форм обучения при изучении дисциплин «Водозаборные сооружения», «Водопроводные сети и водозаборные сооружения» / Авт. Дягелев М.Ю. – Ижевск: ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2018. – 32 с. Рег. номер: 047-37-ТТ | 2018 |
| 048-37-ТТ | Дягелев М.Ю. Водозаборные сооружения для забора подземных вод: методические указания к выполнению контрольных и курсовых работ, к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов / Авт. Дягелев М.Ю. – Ижевск: ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2018. – 43 с. Рег. номер: 048-37-ТТ | 2018 |
| 049-37-ТТ | Дягелев М.Ю. Водозаборные сооружения. Курс лекций: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / Авт. Дягелев М.Ю. – Ижевск: ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2018. – 253 с. Рег. номер: 049-37-ТТ | 2018 |
| 001/56-ИС | А.Ф. Гордина, И.С. Полянских МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по организации самостоятельной работы студентов для направления 08.03.01 «Строительство». – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 32 с. | 2018 |

7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1.	Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные доской, экраном, проектором, столами, стульями.

2.	Специальные помещения - учебные аудитории для проведения: занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, оборудованные доской, столами, стульями.

3.	Специальные помещения - учебные аудитории для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оборудованные доской, экраном, проектором, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.

4.	Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.

Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса в учебном году:

| Учебный год | «Согласовано»: заведующий кафедрой, ответственной за РПД (подпись и дата) |
| --- | --- |
| 2018- 2019 |  |
| 2019- 2020 |  |
| 2020- 2021 |  |
| 2021 – 2022 |  |
| 2022 - 2023 |  |
| 2023 - 2024 |  |
| 2024- 2025 |  |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Кафедра «Водоснабжение и водоподготовка»

|  | УТВЕРЖДЕН на заседании кафедры «___» ____________ 2018г., протокол № __ Заведующий кафедрой _______________________В.Г. Исаков (подпись) |
| --- | --- |

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Водоснабжение. Водозаборные сооружения»

(наименование дисциплины)

08.03.01 «Строительство»

(шифр и наименование направления/специальности)

«Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов»

(наименование профиля/специализации/магистерской программы)

бакалавр

Квалификация (степень) выпускника

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине «Водоснабжение. Водозаборные сооружения»

(наименование дисциплины)

| № п/п | Раздел дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика поверхностных источников. Проектирование водозаборов. Назначение и категории надежности водозаборов из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. Гидравлический расчет водозаборов Оборудование водозаборов. Устойчивость водоприёмников на сдвиг и всплытие. Нестандартные водозаборы. Проектирование водозаборов из подземных источников. Горизонтальные водозаборы, вертикальные водозаборы (водозаборные скважины). Проектирование водозаборных скважин: гидравлический расчет, подбор насосного оборудования. | ПК-1 ПК-3 ПК-13 | Зачет |
| 2 | Характеристика поверхностных источников. Проектирование водозаборов. Назначение и категории надежности водозаборов из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. Гидравлический расчет водозаборов Оборудование водозаборов. Устойчивость водоприёмников на сдвиг и всплытие. Нестандартные водозаборы. Проектирование водозаборов из подземных источников. Горизонтальные водозаборы, вертикальные водозаборы (водозаборные скважины). Проектирование водозаборных скважин: гидравлический расчет, подбор насосного оборудования. | ПК-1 ПК-3 ПК-13 | Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий. |
| 3 | Характеристика поверхностных источников. Проектирование водозаборов. Назначение и категории надежности водозаборов из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. Гидравлический расчет водозаборов Оборудование водозаборов. Устойчивость водоприёмников на сдвиг и всплытие. Нестандартные водозаборы. Проектирование водозаборов из подземных источников. Горизонтальные водозаборы, вертикальные водозаборы (водозаборные скважины). Проектирование водозаборных скважин: гидравлический расчет, подбор насосного оборудования. | ПК-1 ПК-3 ПК-13 | Контрольная работа |

Описания элементов ФОС

Наименование: зачет

Представление в ФОС: перечень вопросов

Перечень вопросов для проведения зачета:

- Природные источники водоснабжения. Характеристики поверхностных и подземных источников.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников. Классификация водозаборов.

- Условия забора воды из поверхностных источников.

- Гидравлический расчет водозаборов. Диаметры, уровни воды, сифонные линии.

- Промывка самотечных, сифонных линий и водоприемных отверстий.

- Типы водоприемников, выбор водоприемника, их конструкции.

- Оборудование водозаборов (основное и вспомогательное)

- Водоприемные ковши.

- Водозабор берегового типа.

- Мероприятия по рыбозащите.

- Русловой водозабор.

- Мероприятия по борьбе с наносами и биообрастаниями.

- Мероприятия по защите от шуги и обмерзания.

- Водозаборные сооружения с фильтрующими водоприемными устройствами.

- Классификация типов водоприемных оголовков.

- Конструкция водоприемных оголовков.

- Подъемно-транспортное оборудование водозаборов.

- Расчет устойчивости водозаборных сооружений на всплытие.

- Расчет устойчивости водоприемника (оголовка) на сдвиг, на опрокидывание.

- Определение границ, зон санитарной охраны.

- Забор воды из водохранилищ и озер.

- Забор воды из морей, горных рек и нестандартные водозаборы.

- Типы и схемы водозаборов подземных вод.

- Устройство инфильтрационных водозаборов.

- Конструкции водозаборных скважин.

- Гидрогеологические расчеты водозаборных скважин (напорных и безнапорных).

- Расчет одиночной водозаборной скважины.

- Расчет куста (группы) скважин.

- Конструкции фильтров (рабочей части) водозаборных скважин.

- Оборудование водозаборных скважин (насосы).

- Обустройство водозаборных скважин.

- Шахтные колодцы (одиночные, группа). Родники.

- Горизонтальные водозаборы.

- Лучевые водозаборы (расчет, конструкции).

- Условия размещения, питания и эксплуатация лучевых водозаборов.

- Кольматация грунтов в лучевых водозаборах. Методы восстановления дебита.

- Кольматация фильтров и грунтов водозаборных скважин. Методы восстановления дебита скважин.

- Расчет фильтров водозаборных скважин.

- Эксплуатация водозаборных скважин.

- Искусственное пополнение подземных и подрусловых вод.

- Водозаборы с использованием поверхностных и подземных вод.

- Водозаборы с двухступенчатой фильтрацией.

- Методы бурения водозаборных скважин.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2

Наименование: работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий.

Представление в ФОС: перечень заданий

Варианты заданий:

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2

Наименование: контрольная работа

Представление в ФОС: набор вариантов заданий

Варианты заданий:

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2

2 Критерии оценки:

| Уровень освоения компетенции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Компетенции | Дескрипторы | Вид, форма оценочного мероприятия | Компетенция освоена* |  |  |  |
|  |  |  |  | отлично | хорошо | удовлетворительно | неудовлетворительно |
|  | ПК-1 – знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест ПК-3 – способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам ПК-13 – знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности | Н1: нормативную базу по расчету и конструированию водозаборных сооружений; Н2: направления развития систем климатизации, водоснабжения и водозаборных сооружений населенных мест и городов, современное оборудование и методы проектирования водозаборов; Н3: современное оборудование и методы проектирования водозаборов. У1: проектировать водозаборные сооружения в соответствии с нормативными требованиями; У2: правильно выбрать источник водоснабжения и место расположения водозабора, конструкции сооружений с учетом надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; У3: выполнять технологические расчеты и конструктивные расчеты водозаборных сооружений. Н1: навыками расчета и конструирования водозаборных сооружений; Н2: навыками технико-экономического обоснования выбора источниками водоснабжения и места расположения водозабора; Н3: научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта по проектированию водозаборных сооружений. | Контрольная работа | Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий | Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие Способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению |
|  |  | Н1: нормативную базу по расчету и конструированию водозаборных сооружений; Н2: направления развития систем климатизации, водоснабжения и водозаборных сооружений населенных мест и городов, современное оборудование и методы проектирования водозаборов; Н3: современное оборудование и методы проектирования водозаборов. У1: проектировать водозаборные сооружения в соответствии с нормативными требованиями; У2: правильно выбрать источник водоснабжения и место расположения водозабора, конструкции сооружений с учетом надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; У3: выполнять технологические расчеты и конструктивные расчеты водозаборных сооружений. Н1: навыками расчета и конструирования водозаборных сооружений; Н2: навыками технико-экономического обоснования выбора источниками водоснабжения и места расположения водозабора; Н3: научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта по проектированию водозаборных сооружений. | Работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий |  |  |  |  |
|  |  | Дескрипторы | Вид, форма оценочного мероприятия | зачет |  |  | незачет |
|  |  | Н1: нормативную базу по расчету и конструированию водозаборных сооружений; Н2: направления развития систем климатизации, водоснабжения и водозаборных сооружений населенных мест и городов, современное оборудование и методы проектирования водозаборов; Н3: современное оборудование и методы проектирования водозаборов. У1: проектировать водозаборные сооружения в соответствии с нормативными требованиями; У2: правильно выбрать источник водоснабжения и место расположения водозабора, конструкции сооружений с учетом надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; У3: выполнять технологические расчеты и конструктивные расчеты водозаборных сооружений. Н1: навыками расчета и конструирования водозаборных сооружений; Н2: навыками технико-экономического обоснования выбора источниками водоснабжения и места расположения водозабора; Н3: научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта по проектированию водозаборных сооружений. | зачет | Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины. |  |  | Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине |