| ### Название дисциплины |  | ### Водоотведение. Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### семестр |  |  | ### 7 |
| ### Кафедра |  | ### ВиВ |  | ### Программа |  |  |  | ### 08.03.01 «Строительство» профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Составитель |  | Гринько Елена Анатольевна, ст.преподаватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Цели и задачи дисциплины, основные темы |  | Цели: изучение теоретических основ проектирования и монтажа самотечных и напорных сетей водоотведения населенного пункта. Задачи: научить расчету, проектированию и монтажу самотечных и напорных сетей водоотведения населенного пункта. Знания: нормативной базы в области наружных сетей водоотведения; принципы проектирования сетей водоотведения; исторический обзор и перспективы развития сетей водоотведения в России и за рубежом. Умения: выполнять проекты наружных сетей водоотведения в соответствии с техническим заданием; выполнять проекты наружных сетей водоотведения с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов; выполнять гидравлический расчет сети водоотведения. Навыки: контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации наружных сетей - стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; разработки проектной и рабочей документации; научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта по расчету сетей водоотведения. ### Лекции: Введение. Классификация сточных вод. Схемы и системы водоотведения. Определение расчетных расходов сточных вод. Гидравлический расчет самотечных трубопроводов. Устройство и расчет дюкера. Расчет напорных трубопроводов. Устройство и эксплуатация водоотводящих сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Основная литература |  | 1. Алексеев, М. И. Расчет и проектирование водоотводящих сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. И. Алексеев, В. П. Верхотуров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 111 c. — 978-5-9227-0650-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74348.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Технические средства |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для выполнения курсового проекта и самостоятельной работы студентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Компетенции |  | Приобретаются студентами при освоении модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК-1 – Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; ПК-3 - Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; ПК-13 - Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 5 | Форма прове-дения занятий |  |  | Лекции |  |  |  | Практические занятия |  | Лабораторные работы |  | Самостоятельная работа |  |  |
|  |  | Всего часов |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | - |  | 160 |  |  |
| ### Виды ### контроля | ### Диф.зач /зач/ экз |  | ### КП/КР | ### Условие зачета модуля |  |  | ### Получение оценки 3,4,5 |  |  | ### Форма проведения самостоятельной работы |  |  |  | ### работа на практических занятиях: текущий контроль выполнения заданий, курсовой проект, экзамен |  |
| ### формы | ### экзамен |  | ### КП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины |  |  |  |  | ### Инженерное обеспечение строительства (модуль); Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение; Механика жидкости и газа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |