МИНОБРНАУКИ  РОССИИ

"Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова"

УТВЕРЖДАЮ

Декан/Директор

_____________ О.И. Варфоломеева

_______________ 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине: Водоотведение. Очистка сточных вод

(наименование - полностью)

для направления/специальности: 08.03.01 «Строительство»

(шифр, наименование - полностью)

по профилю/программе/специализации: «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов»

(наименование – полностью)

форма обучения: ___заочная___

(очная, очно-заочная или заочная)

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _3_ зачетных единицы

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 |  |  |  |
| Контактные занятия (всего) | 12 | 12 |  |  |  |
| В том числе: | - | - | - | - | - |
| Лекции | 8 | 8 |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 4 | 4 |  |  |  |
| Семинары (С) | - | - |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | - | - |  |  |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 96 | 96 |  |  |  |
| В том числе: | - | - | - | - | - |
| Курсовой проект (работа) | - | - |  |  |  |
| Расчетно-графические работы | - | - |  |  |  |
| Реферат | - | - |  |  |  |
| Другие виды самостоятельной работы | КТР | КТР |  |  |  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) | Диф. зачет | Диф. зачет |  |  |  |
| Общая трудоемкость час зач. ед. | 108 3 | 108 3 |  |  |  |

Кафедра «Водоснабжение и водоподготовка»__

полное наименование кафедры, представляющей рабочую программу

Составитель Непогодин Александр Михайлович

Ф.И.О.(полностью), степень, звание

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и утверждена на заседании кафедры ВиВ

Протокол    от  __________________г.   № ____

Заведующий кафедрой «ВиВ»		___________________    В.Г. Исаков

___________________ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Количество часов рабочей программы и формируемые компетенции соответствуют учебному   плану

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии по УГСН 08.00.00 «Техника и технологии строительства»

(шифр и наименование – полностью)

Протокол от __________ 2018 г. №_______

Председатель учебно-методической

комиссии  по УГСН 08.00.00

«Техника и технологии строительства»   				 ________________ А.Ф. Гордина

(шифр и наименование – полностью)	       					(подпись)

________________ 2018 г.

(дата)

Аннотация к дисциплине

| Название дисциплины |  | Водоотведение. Очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | семестр |  | 7 |
| кафедра |  | ВиВ |  | Программа |  |  |  | 08.03.01 «Строительство» профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Составитель |  | Непогодин Александр Михайлович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи дисциплины, основные темы |  | Цель: изучение состава сточных вод, методы их очистки, конструкции очистных сооружений, их состав. Задачи: научить разрабатывать и обосновывать технологические схемы очистки; научить практически рассчитывать и конструировать очистные сооружения. Знания: нормативную базу в области очистки сточных вод; схемы и назначение очистных сооружений канализации населенных мест и городов; конструкции сооружений и аппаратов для обработки сточных вод. Умения: проектировать технологические схемы сооружений очистки сточных вод, определять необходимую степень очистки сточных вод; правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; выбирать типовые схемные решения систем комплекса водоотведения населенных мест и городов. Навыки: навыками проектирования сооружений очистки сточных вод в целях городского водоотведения; навыками осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности; основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов, навыками составления генеральных планов очистных станций. Лекции (основные темы): Состав и свойства сточных вод. Общие технологические схемы очистки сточных вод. Сооружения механической очистки сточных вод. Сооружения биологической очистки сточных вод. Доочистка, обеззараживание и обработка осадков. Практические занятия: Расчёт необходимой степени очистки сточных вод по различным видам загрязнений. Разработка технологической схемы очитки сточных вод населенного пункта. Расчёт решёток, песколовок и первичных отстойников. Расчёт и конструирование аэротенков и биофильтров, вторичных отстойников. Расчёт сооружений обработки осадков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная литература |  | Карманов А.П. Технология очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Карманов, И.Н. Полина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 212 c. — 978-5-9729-0238-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78241.html Очистка муниципальных сточных вод c повторным использованием воды и обработанных осадков [Электронный ресурс] : теория и практика / Н.И. Куликов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — : Логос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-802-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70739.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические средства |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компетенции |  | Приобретаются студентами при освоении дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 3 | Форма прове-дения занятий |  |  | Лекции |  |  |  | Практические занятия |  | Лабораторные работы |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  | Всего часов |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  | - |  |  | 96 |  |
| Виды контроля | Диф.зач /зач/ экз |  | КП/КР | Условие зачета дисциплины |  |  | Получение оценки 3,4,5 |  |  | Форма проведения самостоятельной работы |  | Контрольная работа, диф. зачет |  |  |  |
| формы | Диф.зачет |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины |  |  |  |  | Водоотведение и очистка сточных вод. Сети водоотведения; Механика жидкости и газа; Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины является изучение состава сточных вод, методы их очистки, конструкции очистных сооружений, их состав.

Задачи дисциплины

- научить  разрабатывать и обосновывать технологические схемы очистки;

- научить практически рассчитывать и конструировать очистные сооружения.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- нормативную базу в области очистки сточных вод;

- схемы и назначение очистных сооружений канализации населенных мест и городов;

- конструкции сооружений и аппаратов для обработки сточных вод;

уметь:

- проектировать технологические схемы сооружений очистки сточных вод, определять необходимую степень очистки сточных вод;

- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;

- выбирать типовые схемные решения систем комплекса водоотведения населенных мест и городов;

владеть:

- навыками проектирования сооружений очистки сточных вод в целях городского водоотведения;

- навыками осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности;

- основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов,

- навыками составления генеральных планов очистных станций.

- Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП.

Для изучения дисциплины студент должен

знать: законы механики жидкости и газа.

уметь: использовать математический инструмент при оценке качества сточной воды.

владеть: практическими навыками выполнения инженерных расчетов.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Водоотведение и очистка сточных вод. Сети водоотведения; Механика жидкости и газа; Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение.

- Требования к результатам освоения дисциплины:

  - Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п З | Знания |
| --- | --- |
|  | нормативную базу в области очистки сточных вод; |
|  | схемы и назначение очистных сооружений канализации населенных мест и городов; |
|  | конструкции сооружений и аппаратов для обработки сточных вод; |

  - Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п У | Умения |
| --- | --- |
|  | проектировать технологические схемы сооружений очистки сточных вод, определять необходимую степень очистки сточных вод; |
|  | правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; |
|  | выбирать типовые схемные решения систем комплекса водоотведения населенных мест и городов; |

  - Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| № п/п Н | Навыки |
| --- | --- |
|  | навыками проектирования сооружений очистки сточных вод в целях городского водоотведения; |
|  | навыками осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности; |
|  | основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов, |
|  | навыками составления генеральных планов очистных станций. |

  - Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

| Компетенции | Знания (№№ из 3.1) | Умения (№№ из 3.2) | Навыки (№№ из 3.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест | 1 | 1 | 1 |
| ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | 2 | 2 | 2 |
| ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности | 3 | 3 | 3, 4 |

- Структура и содержание дисциплины

  - Разделы дисциплин и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды контактной работы, самостоятельная работа студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лек | прак | лаб | СРС* |  |
| 1. | Состав и свойства сточных вод | 7 семестр |  | 1 | 0,8 |  | 18 | Контрольная работа |
| 2. | Общие технологические схемы очистки сточных вод |  |  | 2 | 0,8 |  | 19 |  |
| 3. | Сооружения механической очистки сточных вод |  |  | 2 | 0,8 |  | 19 |  |
| 4. | Сооружения биологической очистки сточных вод |  |  | 2 | 0,8 |  | 19 |  |
| 5. | Доочистка, обеззараживание и обработка осадков |  |  | 1 | 0,8 |  | 19 |  |
| 7. |  |  | 13 |  |  |  | 2 | Дифференцированный зачет |
|  | Всего | 108 |  | 8 | 4 | - | 96 |  |
|  | в том числе контроль самостоятельной работы |  |  |  | 2 |  |  | Контрольная работа |

*включая часы контроля промежуточной аттестации

  - Содержание разделов курса

| № п/п | Раздел дисциплины | Знания (номер из 3.1) | Умения (номер из 3.2) | Навыки (номер из 3.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Состав и свойства сточных вод. - Состав сточных вод - Санитарно-химические показатели загрязнения сточных вод - Нитрификация и денитрификация. Биохимические процессы - Влияние сточных вод на водоем | 1-3 | 1-3 | 1-4 |
| 2 | Общие технологические схемы очистки сточных вод. - Методы очистки вод и обработки осадков. - Технологические схемы очистки сточных вод. | 1-3 | 1-3 | 1-4 |
| 3 | Сооружения механической очистки сточных вод. - Решетки - Песколовки. - Отстойники. - Преаэраторы и биокоагуляторы | 1-3 | 1-3 | 1-4 |
| 4 | Сооружения биологической очистки сточных вод. - Основы биологической очистки сточных вод - Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях - Биологические фильтры - Аэротенки - Циркуляционные окислительные каналы | 1-3 | 1-3 | 1-4 |
| 5 | Доочистка, обеззараживание и обработка осадков - Удаление соединений азота и фосфора из сточных вод - Глубокая доочистка сточных вод: Биореакторы и фильтры - Обеззараживание сточных вод - Сооружения обработки осадков сточных вод - Уплотнение илов и осадков сточных вод - Стабилизационная обработка осадков сточных вод. - Обезвоживание осадков сточных вод. | 1-3 | 1-3 | 1-4 |

  - Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Расчёт необходимой степени очистки сточных вод по различным видам загрязнений | 0,8 |
| 2 | 2 | Разработка технологической схемы очитки сточных вод населенного пункта | 0,8 |
| 3 | 3 | Расчёт решёток, песколовок и первичных отстойников | 0,8 |
| 4 | 4 | Расчёт и конструирование аэротенков и биофильтров, вторичных отстойников | 0,8 |
| 5 | 5 | Расчёт сооружений обработки осадков | 0,8 |
|  |  | Всего | 4 |
|  | 1-5 | в том числе контрольной самостоятельной работы | 2 |

  - Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах

Лабораторных работ учебным планом не предусмотрено

- Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

  - Содержание самостоятельной работы

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Необходимая степень очистки сточных вод по различным видам загрязнений | 18 |
| 2 | 2 | Технологические схемы очитки сточных вод населенного пункта | 19 |
| 3 | 3 | Решётки, песколовки и первичные отстойники станций очистки городских сточных вод | 19 |
| 4 | 4 | Аэротенки, биофильтры и вторичные отстойники станций очистки городских сточных вод. Глубокое удаление биогенных элементов | 19 |
| 5 | 5 | Сооружения обработки осадков | 19 |
| 6 | 1-4 | Дифференцированный зачет | 2 |
|  | Всего |  | 96 |

  - Оценочные средства, используемые для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины «Фонд оценочных средств по дисциплине Водоотведение. Очистка сточных вод», которое оформляется в виде отдельного документа.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) Основная литература

| № п/п | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
|  | Карманов А.П. Технология очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Карманов, И.Н. Полина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 212 c. — 978-5-9729-0238-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78241.html | 2018 |
|  | Очистка муниципальных сточных вод c повторным использованием воды и обработанных осадков [Электронный ресурс] : теория и практика / Н.И. Куликов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — : Логос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-802-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70739.html | 2014 |

б) Дополнительная литература

| № п/п | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
|  | Амбросова Г.Т. Очистные сооружения канализации. Обработка, обезвоживание и обеззараживание осадка городских сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Т. Амбросова, А.А. Функ, Н.В. Синеева. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 109 c. — 978-5-7795-0794-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68813.html | 2016 |
|  | Барабаш Н.В. Биохимические методы очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Барабаш. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 98 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63076.html | 2015 |
|  | Технология очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. Ярошевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-1892-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63500.html | 2016 |
|  | Гогина Е.С. Удаление биогенных элементов из сточных вод [Электронный ресурс] : монография / Е.С. Гогина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 120 c. — 978-5-7264-0493-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16325.html | 2010 |
|  | Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и практических занятий магистрантов специальностей 270800 «Строительство», магистерской программы 27080.68 «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков» (ВВм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405.html | 2014 |
|  | Физико-химические основы процессов очистки воды [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Никифоров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 164 c. — 978-5-7996-1618-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68500.html | 2016 |
|  | Мишуков Б.Г. Глубокая очистка городских сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г. Мишуков, Е.А. Соловьева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 180 c. — 978-5-9227-0501-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30006.html | 2014 |
|  | Обработка осадков городских сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Р. Хисамеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 106 c. — 978-5-7829-0496-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73310.html | 2016 |

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет

- Электронно-библиотечная система IPRbooks

http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks

- Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web ИРБИС http://94.181.117.43/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS

- Национальная электронная библиотека -  http://нэб.рф.

- Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/

- Международный индекс научного цитирования Web of Science –

http://webofscience.com.

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –

https://elibrary.ru/defaultx.asp

- Техническая библиотека

http://www.tehlit.ru/

- Справочно-правовая система КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/

г) программное обеспечение:

1. Microsoft Office

2. Doctor Web

д) методические указания

| Номер | Наименование книги | Год издания |
| --- | --- | --- |
| 018-37-ТТ | Непогодин А.М. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД. ЧАСТЬ 1. (Конспект лекций). Учебное пособие к лекционным и практическим занятиям, а также самостоятельной работе для студентов, обучающихся по направлениям 08.03.01 «Строительство» профиль «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» всех форм обучения при изучении дисциплины «Водоотведение и очистка сточных вод. Очистка сточных вод». Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2018. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 020-37-ТТ | Непогодин А.М. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД. ЧАСТЬ 2. (Конспект лекций). Учебное пособие к лекционным и практическим занятиям, а также самостоятельной работе для студентов, обучающихся по направлениям 08.03.01 «Строительство» профиль «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» всех форм обучения при изучении дисциплин «Технология очистки сточных вод» и «Исследование и проектирование систем очистки сточных вод». Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2018. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 021-37-ТТ | Непогодин А.М. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД. (Конспект лекций). Учебное пособие к лекционным и практическим занятиям, а также самостоятельной работе для студентов, обучающихся по направлениям 08.03.01 «Строительство» профиль «Водо- и теплоснабжение населенных мест» всех форм обучения при изучении дисциплины «Водоотведение и очистка сточных вод. Очистка сточных вод». Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2018. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 003-37-ТТ | Непогодин А.М., Исаков В.Г. ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В БИОРЕАКТОРАХ SBR. Методические указания к выполнению курсовых проектов и работ, практическим и самостоятельным работам для студентов обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профили «профили «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов», «Водо- и теплоснабжение населенных мест» всех форм обучения при изучении дисциплин «Водоотведение и очистка сточных вод. Очистка сточных вод», «Технология очистки сточных вод» и «Исследование и проектирование систем очистки сточных вод». Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2018. – 26с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 005-37-ТТ | Непогодин А.М. ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. Методические указания к лабораторным, практическим и самостоятельным работам для студентов обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профили «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов», «Водо- и теплоснабжение населенных мест» всех форм обучения при изучении дисциплин «Водоотведение и очистка сточных вод. Очистка сточных вод», «Технология очистки сточных вод» и «Исследование и проектирование систем очистки сточных вод». Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2018. - 64 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 006-37-ТТ | Непогодин А.М. СИСТЕМЫ АЭРАЦИИ СТОЧНЫХ И ПРИРОДНЫХ ВОД. Методические указания к выполнению курсовых проектов и работ, практическим и самостоятельным работам для студентов обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профили «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов», «Водо- и теплоснабжение населенных мест» всех форм обучения при изучении дисциплин «Водоотведение и очистка сточных вод. Очистка сточных вод», «Технология очистки сточных вод» и «Исследование и проектирование систем очистки сточных вод». Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 38 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 001-37-ТТ | Непогодин А.М. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД. ЧАСТЬ 1. Методические указания к выполнению курсовых проектов и работ, практическим и самостоятельным работам для студентов обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профили «Водоснабжение и водоотведение»и «Водо- и теплоснабжение населенных мест» всех форм обучения при изучении дисциплин «Водоотведение и очистка сточных вод. Очистка сточных вод», «Технология очистки сточных вод» и «Исследование и проектирование систем очистки сточных вод». Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2018. - 84 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 007-37-ТТ | Непогодин А. М., Корепанова Н. В. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ЧАСТЬ 2. КОМПОНОВКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД. Методические указания к выполнению курсовых проектов и работ, практическим и самостоятельным работам для студентов обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профили «профили «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, на-селенных пунктов», «Водо- и теплоснабжение населенных мест» всех форм обучения при изучении дисциплин «Водоотведение и очистка сточных вод. Очистка сточных вод», «Технология очистки сточных вод» и «Исследование и проектирование систем очистки сточных вод» – Ижевск: ИжГТУ, 2018. – 68 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 008-37-ТТ | Непогодин А. М. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ЧАСТЬ 3. ДООЧИСТКА, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И ВЫПУСК В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТОЧНЫХ ВОД. Методические указания к выполнению курсовых проектов и работ, практическим и самостоятельным работам для студентов обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профили «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» и «Водо- и теплоснабжение населенных мест» всех форм обучения при изучении дисциплин «Водоотведение и очистка сточных вод. Очистка сточных вод», «Технология очистки сточных вод» и «Исследование и проектирование систем очистки сточных вод» – Ижевск: ИжГТУ, 2018. – 31 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 002-37-ТТ | Непогодин А. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ЧАСТЬ 4. ОБРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД. Методические указания к выполнению курсовых проектов и работ, практическим и самостоятельным работам для студентов обучающихся по направлениям 08.03.01 и 08.04.01 «Строительство» профили «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов», «Водо- и теплоснабжение населенных мест»и программа «Водоснабжение городов и промышленных предприятий» всех форм обучения при изучении дисциплин «Водоотведение и очистка сточных вод. Очистка сточных вод», «Технология очистки сточных вод», «Исследование и проектирование систем очистки сточных вод» и «Обработка и обеззараживание осадков природных и сточных вод» – Ижевск: ИжГТУ, 2018. – 35 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: сеть каф. ВиВ | 2018 |
| 001/56-ИС | А.Ф. Гордина, И.С. Полянских МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по организации самостоятельной работы студентов для направления 08.03.01 «Строительство». – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2018. - 32 с. | 2018 |

- Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные доской, экраном, проектором, столами, стульями.

- Специальные помещения - учебные аудитории для проведения: занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, оборудованные доской, столами, стульями.

- Специальные помещения - учебные аудитории для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оборудованные доской, экраном, проектором, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.

- Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.

Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса в учебном году:

| Учебный год | «Согласовано»: заведующий кафедрой, ответственной за РПД (подпись и дата) |
| --- | --- |
| 2018- 2019 |  |
| 2019- 2020 |  |
| 2020- 2021 |  |
| 2021 – 2022 |  |
| 2022 - 2023 |  |
| 2023 - 2024 |  |
| 2024- 2025 |  |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Кафедра «Водоснабжение и водоподготовка»

|  | УТВЕРЖДЕН на заседании кафедры ВиВ «___» ____________ 2018г., протокол № __ Заведующий кафедрой _______________________В.Г. Исаков (подпись) |
| --- | --- |

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Водоотведение. Очистка сточных вод»

(наименование дисциплины)

08.03.01 «Строительство»

(шифр и наименование направления/специальности)

« Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов»

( наименование профиля/специализации/магистерской программы)

бакалавр

Квалификация (степень) выпускника

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине «Водоотведение. Очистка сточных вод»

(наименование дисциплины)

| № п/п | Раздел дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Состав и свойства сточных вод. Общие технологические схемы очистки сточных вод. Сооружения механической очистки сточных вод. Сооружения биологической очистки сточных вод. Доочистка, обеззараживание и обработка осадков. | ПК-1 ПК-3 ПК-13 | Контрольная работа |
| 2 | Состав и свойства сточных вод. Общие технологические схемы очистки сточных вод. Сооружения механической очистки сточных вод. Сооружения биологической очистки сточных вод. Доочистка, обеззараживание и обработка осадков. | ПК-1 ПК-3 ПК-13 | Дифференцированный зачет |

Описания элементов ФОС

Наименование: контрольная работа.

Представление в ФОС: задачи с индивидуальными вариантами, требования к выполнению представлены в методических указаниях

Задача 1.  Определить суммарный расход бытовых и производственных сточных вод, зная численность населения N, тыс. чел, норму водоотведения q, л/сут, расход производственных сточных вод Qпп, м3/сут

| № варианта |  | q,лсут на чел |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1700 | 200 | 20 |
| 2 | 1200 | 210 | 40 |
| 3 | 1500 | 200 | 65 |
| 4 | 1000 | 230 | 80 |
| 5 | 800 | 240 | 100 |
| 6 | 500 | 250 | 110 |
| 7 | 1100 | 250 | 130 |
| 8 | 1300 | 260 | 150 |
| 9 | 1700 | 270 | 180 |
| 10 | 1200 | 290 | 200 |
| 11 | 1500 | 210 | 20 |
| 12 | 1000 | 200 | 40 |
| 13 | 800 | 220 | 65 |
| 14 | 500 | 240 | 80 |
| 15 | 1100 | 240 | 100 |

Задача 2. Определить среднечасовой, среднесекундный и максимальный секундный расходы сточных вод, используя данные из задачи 1. Построить график распределения максимального среднесуточного расхода сточных вод по часам суток.

Задача 3. Определить концентрации загрязнений сточных вод и определить концентрацию смеси  бытовых и производственных сточных вод, зная норму водоотведения q,  л/сут, расход производственных сточных вод Qпп, м3/сут, расход бытовых сточных вод Qбыт, м3/сут, концентрация взвешенных веществ от промышленного предприятия Сппв.в., мг/л и концентрацию по БПКполн от промышленного предприятия   СппБПКполн, мг/л.

| № варианта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 1700 | 220 | 250 |
| 2 | 210 | 1200 | 180 | 200 |
| 3 | 200 | 1500 | 200 | 220 |
| 4 | 230 | 1000 | 180 | 200 |
| 5 | 240 | 800 | 150 | 180 |
| 6 | 250 | 500 | 150 | 180 |
| 7 | 250 | 1100 | 180 | 200 |
| 8 | 260 | 1300 | 200 | 220 |
| 9 | 270 | 1700 | 250 | 280 |
| 10 | 290 | 1200 | 220 | 250 |
| 11 | 210 | 1500 | 230 | 260 |
| 12 | 200 | 1000 | 200 | 220 |
| 13 | 220 | 800 | 150 | 170 |
| 14 | 240 | 500 | 150 | 170 |
| 15 | 240 | 1100 | 200 | 220 |

Задача 4. Определить, требуется ли добавка биогенных элементов для обработки бытовой и производственной сточной воды биологическим путем, используя данные задачи 3.

Задача 5. Определить приведенное число жителей,  используя данные из задач 1 и 3.

Задача 6. По данным гидрометеорологической службы среднемесячный минимальный расход воды в реке при 95% - ной обеспеченности Q, м3/с. На участке реки от места выпуска сточных вод до расчетного створа средняя скорость течения равна υср, м3/с при глубине Нср, м. Извилистость русла на участке слабо выражена, т.е. Φ=1. Выпуск сточных вод с расходом q, м3/с проектируется у русла, т.е. Ξ=1,5. Расстояние от места выпуска сточных вод до расчетного створа составляет L=0,500 км. Определить степень смешения сточных вод в водоеме у расчетного створа.

| № варианта |  | Υср, м3/с | Нср, м | Q, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0,54 | 1,1 | 0,12 |
| 2 | 1,2 | 0,64 | 1,2 | 0,23 |
| 3 | 1,3 | 0,74 | 1,3 | 0,34 |
| 4 | 1,4 | 0,84 | 1,4 | 0,45 |
| 5 | 1,5 | 0,94 | 1,5 | 0,56 |
| 6 | 1,2 | 0,54 | 1,6 | 0,23 |
| 7 | 1,3 | 0,64 | 1,7 | 0,34 |
| 8 | 1,4 | 0,74 | 1,8 | 0,45 |
| 9 | 1,5 | 0,84 | 1,2 | 0,56 |
| 10 | 1,3 | 0,94 | 1,3 | 0,34 |
| 11 | 1,4 | 0,54 | 1,4 | 0,45 |
| 12 | 1,5 | 0,64 | 1,5 | 0,56 |
| 13 | 1,4 | 0,74 | 1,6 | 0,45 |
| 14 | 1,5 | 0,84 | 1,7 | 0,56 |
| 15 | 1,4 | 0,94 | 1,8 | 0,45 |

Задача 7. В реку с расходом Q, м3/с сбрасываются сточные воды с расходом q, м3/с. Концентрация взвешенных веществ в смеси бытовых и производственных сточных водах, поступающих на очистную станцию, С, мг/л. Концентрация взвешенных веществ в реке до спуска сточных вод b,г/м3. Коэффициент смешения a (принять из задачи 6). Определить необходимую степень очистки сточных вод по взвешенных веществам.

| № варианта |  | Q, м3/с | Категория водопользования | Сen, мг/л | B,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0,12 | Рекреационная | 210 | 10 |
| 2 | 1,2 | 0,23 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 230 | 12 |
| 3 | 1,3 | 0,34 | Рекреационная | 250 | 14 |
| 4 | 1,4 | 0,45 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 270 | 16 |
| 5 | 1,5 | 0,56 | Рекреационная | 290 | 18 |
| 6 | 1,2 | 0,23 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 210 | 12 |
| 7 | 1,3 | 0,34 | Рекреационная | 230 | 14 |
| 8 | 1,4 | 0,45 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 250 | 16 |
| 9 | 1,5 | 0,56 | Рекреационная | 270 | 18 |
| 10 | 1,3 | 0,34 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 210 | 14 |
| 11 | 1,4 | 0,45 | Рекреационная | 230 | 16 |
| 12 | 1,5 | 0,56 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 250 | 18 |
| 13 | 1,4 | 0,45 | Рекреационная | 270 | 16 |
| 14 | 1,5 | 0,56 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 290 | 18 |
| 15 | 1,4 | 0,45 | Рекреационная | 250 | 16 |

Задача 8. Найти необходимую степень очистки сточных вод БПКполн для водоема, при следующих условиях. Расход сточных вод q,м3/с, расход воды в водоеме Q,м3/с; коэффициент смешения a (принять из задачи 6); БПКполн  речной воды до места выпуска сточных вод Lp, мг/л.

| № варианта |  | Q, м3/с | Категория водопользования | Lст, мг/л | Lp, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0,12 | Рекреационная | 230 | 4,2 |
| 2 | 1,2 | 0,23 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 250 | 2,2 |
| 3 | 1,3 | 0,34 | Рекреационная | 270 | 4,4 |
| 4 | 1,4 | 0,45 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 290 | 2,3 |
| 5 | 1,5 | 0,56 | Рекреационная | 310 | 4,2 |
| 6 | 1,2 | 0,23 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 230 | 2,2 |
| 7 | 1,3 | 0,34 | Рекреационная | 250 | 4,4 |
| 8 | 1,4 | 0,45 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 270 | 2,3 |
| 9 | 1,5 | 0,56 | Рекреационная | 290 | 4,2 |
| 10 | 1,3 | 0,34 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 230 | 2,2 |
| 11 | 1,4 | 0,45 | Рекреационная | 250 | 4,4 |
| 12 | 1,5 | 0,56 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 270 | 2,3 |
| 13 | 1,4 | 0,45 | Рекреационная | 290 | 4,2 |
| 14 | 1,5 | 0,56 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 310 | 2,2 |
| 15 | 1,4 | 0,45 | Рекреационная | 270 | 4,4 |

Задача 9. Расход очищенных сточных вод сбрасываемых в водоем. Коэффициент смешения a (принять из задачи 6). Содержание растворенного кислорода в природной воде до места выпуска сточной Ор, мг/л. Определить, какова степень очистки сточных вод  по содержанию растворенного кислорода Lст доп , мг/л, если БПКполн сточной воды Lст, мг/л, а БПКполн в расчетном створе Lp, мг/л.

| № варианта |  | Q, м3/с | Категория водопользования | Lст, мг/л | Ор, мг/л | Lp, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0,12 | Рекреационная | 230 | 6,5 | 4,2 |
| 2 | 1,2 | 0,23 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 250 | 5,5 | 2,2 |
| 3 | 1,3 | 0,34 | Рекреационная | 270 | 6,6 | 4,4 |
| 4 | 1,4 | 0,45 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 290 | 5,6 | 2,3 |
| 5 | 1,5 | 0,56 | Рекреационная | 310 | 6,7 | 4,2 |
| 6 | 1,2 | 0,23 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 230 | 5,7 | 2,2 |
| 7 | 1,3 | 0,34 | Рекреационная | 250 | 6,8 | 4,4 |
| 8 | 1,4 | 0,45 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 270 | 5,8 | 2,3 |
| 9 | 1,5 | 0,56 | Рекреационная | 290 | 6,9 | 4,2 |
| 10 | 1,3 | 0,34 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 230 | 5,9 | 2,2 |
| 11 | 1,4 | 0,45 | Рекреационная | 250 | 7,0 | 4,4 |
| 12 | 1,5 | 0,56 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 270 | 6,0 | 2,3 |
| 13 | 1,4 | 0,45 | Рекреационная | 290 | 7,1 | 4,2 |
| 14 | 1,5 | 0,56 | Питьевая и Хозяйственно-бытовая | 310 | 6,1 | 2,2 |
| 15 | 1,4 | 0,45 | Рекреационная | 270 | 7,2 | 4,4 |

Задача 10. Сточные воды на очистные сооружения поступают по двум напорным водоводам. Для приема сточных вод из напорных водоводов перед очистными сооружениями устраивается приемная камера из сборного железобетона. Подобрать размеры приемной камеры, которые зависят от пропускной способности очистных сооружений (qчасср, м3/ч).

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qчасср, м3/ч | 100 | 120 | 150 | 250 | 450 | 620 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |

Задача 11. Исходные данные. Суточный расход сточных вод  Q, м3/сут; дополнительные данные использовать из предыдущих задач.

Задание. Подобрать решетки по каталогу «Экотон».

| № варианта | Q, м3/сут; | № варианта | Q, м3/сут; |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17000 | 9 | 17000 |
| 2 | 12000 | 10 | 12000 |
| 3 | 15000 | 11 | 15000 |
| 4 | 10000 | 12 | 10000 |
| 5 | 8000 | 13 | 8000 |
| 6 | 5000 | 14 | 5000 |
| 7 | 11000 | 15 | 11000 |
| 8 | 13000 |  |  |

Задача 12. Исходные данные. Суточный расход сточных вод Q, м3/сут; максимальный секундный расход qmax,  м3/с; минимальный секундный расход qmin,  м3/с.

Задание. Рассчитать горизонтальные песколовки с прямолинейным движением воды и песковые бункеры.

| № варианта | Q, тыс. м3/сут | qmax, м3/с | qmin, м3/с | Nпр, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 1,40 | 0,70 | 100 |
| 2 | 75 | 1,41 | 0,71 | 150 |
| 3 | 80 | 1,42 | 0,72 | 200 |
| 4 | 85 | 1,43 | 0,73 | 250 |
| 5 | 90 | 1,44 | 0,74 | 300 |
| 6 | 95 | 1,45 | 0,75 | 350 |
| 7 | 100 | 1,46 | 0,76 | 400 |
| 8 | 105 | 1,47 | 0,77 | 450 |
| 9 | 110 | 1,48 | 0,78 | 500 |
| 10 | 115 | 1,49 | 0,79 | 550 |
| 11 | 120 | 1,5 | 0,8 | 600 |
| 12 | 125 | 1,51 | 0,81 | 650 |
| 13 | 130 | 1,52 | 0,82 | 700 |
| 14 | 135 | 1,53 | 0,83 | 750 |
| 15 | 140 | 1,54 | 0,84 | 800 |

Задача 13.  Исходные данные. Суточный расход сточных вод Q, м3/сут; максимальный секундный расход qmax,  м3/с.

Задание. Рассчитать горизонтальные песколовки с круговым движением воды и песковые бункеры.

| № варианта | Q, тыс. м3/сут | qmax, м3/с | Nпр, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 0,1 | 10 |
| 2 | 2,0 | 0,12 | 12 |
| 3 | 2,5 | 0,14 | 14 |
| 4 | 3,0 | 0,16 | 16 |
| 5 | 3,5 | 0,18 | 18 |
| 6 | 4,0 | 0,2 | 20 |
| 7 | 4,5 | 0,22 | 22 |
| 8 | 5,0 | 0,24 | 24 |
| 9 | 5,5 | 0,26 | 26 |
| 10 | 6,0 | 0,28 | 28 |
| 11 | 6,5 | 0,3 | 30 |
| 12 | 7,0 | 0,32 | 32 |
| 13 | 7,5 | 0,34 | 34 |
| 14 | 8,0 | 0,36 | 36 |
| 15 | 8,5 | 0,38 | 38 |

Задача 14.  Исходные данные. Суточный расход сточных вод Q, м3/сут; максимальный секундный расход qmax,  м3/с.

Задание. Рассчитать тангенциальные песколовки и песковые бункеры.

| № варианта | Q, тыс. м3/сут | qmax, м3/с | Nпр, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0,10 | 59 |
| 2 | 1,5 | 0,12 | 60 |
| 3 | 2,0 | 0,14 | 61 |
| 4 | 2,5 | 0,16 | 62 |
| 5 | 3,5 | 0,18 | 63 |
| 6 | 4,0 | 0,20 | 64 |
| 7 | 5,0 | 0,22 | 65 |
| 8 | 6,0 | 0,24 | 66 |
| 9 | 7,0 | 0,26 | 67 |
| 10 | 8,0 | 0,28 | 68 |
| 11 | 9,0 | 0,30 | 69 |
| 12 | 10,0 | 0,32 | 70 |
| 13 | 12,0 | 0,34 | 72 |
| 14 | 14,0 | 0,36 | 74 |
| 15 | 16,0 | 0,38 | 76 |

Задача 15.  Исходные данные. Суточный расход сточных вод Q, м3/сут; максимальный секундный расход qmax,  м3/с.

Задание. Рассчитать аэрируемые песколовки и песковые бункеры.

| № варианта | Q, тыс. м3/сут | qmax, м3/с | Nпр, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 1,40 | 100 |
| 2 | 75 | 1,41 | 150 |
| 3 | 80 | 1,42 | 200 |
| 4 | 85 | 1,43 | 250 |
| 5 | 90 | 1,44 | 300 |
| 6 | 95 | 1,45 | 350 |
| 7 | 100 | 1,46 | 400 |
| 8 | 105 | 1,47 | 450 |
| 9 | 110 | 1,48 | 500 |
| 10 | 115 | 1,49 | 550 |
| 11 | 120 | 1,5 | 600 |
| 12 | 125 | 1,51 | 650 |
| 13 | 130 | 1,52 | 700 |
| 14 | 135 | 1,53 | 750 |
| 15 | 140 | 1,54 | 800 |

Задача 16.  Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод Q, м3/сут; содержание взвешенных веществ в поступающей воде Сen,  мг/л; содержание взвешенных веществ в осветленной воде должно быть  Сех,  мг/л.

Задание. Рассчитать первичные горизонтальные отстойники.

| № варианта | Q, тыс. м3/сут | Сех, мг/л | Сen, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16,5 | 100 | 210 |
| 2 | 18,5 | 100 | 220 |
| 3 | 20,5 | 100 | 230 |
| 4 | 22,5 | 100 | 240 |
| 5 | 24,5 | 100 | 250 |
| 6 | 26,5 | 120 | 240 |
| 7 | 28,5 | 120 | 250 |
| 8 | 30,5 | 120 | 260 |
| 9 | 32,5 | 120 | 270 |
| 10 | 34,5 | 120 | 280 |
| 11 | 36,5 | 130 | 260 |
| 12 | 38,5 | 130 | 270 |
| 13 | 40,5 | 130 | 280 |
| 14 | 42,5 | 130 | 290 |
| 15 | 44,5 | 130 | 300 |

Задача 17.  Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод Q, м3/сут; содержание взвешенных веществ в поступающей воде Сen,  мг/л; содержание взвешенных веществ в осветленной воде должно быть  Сех,  мг/л.

Задание. Рассчитать первичные вертикальные отстойники.

| № варианта | Q, тыс. м3/сут | Сех, мг/л | Сen, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 130 | 210 |
| 2 | 2,5 | 130 | 215 |
| 3 | 3,0 | 130 | 220 |
| 4 | 3,5 | 140 | 230 |
| 5 | 4,0 | 140 | 240 |
| 6 | 4,5 | 150 | 240 |
| 7 | 5,0 | 150 | 250 |
| 8 | 5,5 | 130 | 210 |
| 9 | 6,0 | 130 | 215 |
| 10 | 6,5 | 130 | 220 |
| 11 | 7,0 | 140 | 230 |
| 12 | 7,5 | 140 | 240 |
| 13 | 8,0 | 150 | 240 |
| 14 | 8,5 | 150 | 250 |
| 15 | 9,0 | 130 | 210 |

Задача 18.  Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод Q, м3/сут; содержание взвешенных веществ в поступающей воде Сen,  мг/л; содержание взвешенных веществ в осветленной воде должно быть  Сех,  мг/л.

Задание. Рассчитать первичные вертикальные отстойники с нисходяще-восходящим потоком.

| № варианта | Q, тыс. м3/сут | Сех, мг/л | Сen, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 100 | 250 |
| 2 | 4,0 | 100 | 260 |
| 3 | 6,0 | 100 | 270 |
| 4 | 8,0 | 100 | 280 |
| 5 | 10,0 | 110 | 270 |
| 6 | 12,0 | 110 | 280 |
| 7 | 14,0 | 110 | 290 |
| 8 | 16,0 | 100 | 250 |
| 9 | 2,0 | 100 | 260 |
| 10 | 4,0 | 100 | 270 |
| 11 | 6,0 | 100 | 280 |
| 12 | 8,0 | 110 | 270 |
| 13 | 10,0 | 110 | 280 |
| 14 | 12,0 | 110 | 290 |
| 15 | 14,0 | 100 | 250 |

Задача 19.  Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод Q, м3/сут; содержание взвешенных веществ в поступающей водеСen,  мг/л; содержание взвешенных веществ в осветленной воде должно быть  Сех,  мг/л.

Задание. Рассчитать первичные радиальные отстойники.

| № варианта | Q, тыс. м3/сут | Сех, мг/л | Сen, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 100 | 210 |
| 2 | 30 | 100 | 220 |
| 3 | 40 | 120 | 240 |
| 4 | 50 | 120 | 250 |
| 5 | 60 | 120 | 260 |
| 6 | 70 | 120 | 270 |
| 7 | 80 | 130 | 260 |
| 8 | 90 | 130 | 270 |
| 9 | 100 | 130 | 280 |
| 10 | 110 | 140 | 280 |
| 11 | 120 | 140 | 290 |
| 12 | 130 | 140 | 300 |
| 13 | 140 | 150 | 300 |
| 14 | 150 | 150 | 310 |
| 15 | 160 | 150 | 320 |

Задача 20.  Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод Q, м3/сут; содержание взвешенных веществ в поступающей водеСen,  мг/л; содержание взвешенных веществ в осветленной воде должно быть  Сех,  мг/л.

Задание. Рассчитать первичные отстойники с вращающимся сборно-распределительным устройством.

| № варианта | Q, тыс. м3/сут | Сех, мг/л | Сen, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 100 | 250 |
| 2 | 30 | 110 | 260 |
| 3 | 40 | 110 | 270 |
| 4 | 50 | 110 | 280 |
| 5 | 60 | 120 | 280 |
| 6 | 70 | 120 | 290 |
| 7 | 80 | 120 | 300 |
| 8 | 90 | 120 | 310 |
| 9 | 100 | 130 | 320 |
| 10 | 110 | 130 | 330 |
| 11 | 120 | 130 | 340 |
| 12 | 130 | 140 | 340 |
| 13 | 140 | 140 | 350 |
| 14 | 150 | 150 | 350 |
| 15 | 160 | 150 | 370 |

Задача 21.  Исходные данные. На очистной станции канализации города запроектированы аэротенки с дозой активного ила ai=2 г/л и иловым индексом Ji, см3/г. Суточный расход городских сточных вод Q, м3/сут (см. Задачу 16); требуемая концентрация ила (вынос) в осветленной воде после вторичного отстаивания должна быть  at=15 мг/л.

Задание. Рассчитать вторичные горизонтальные отстойники.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ji, см3/г | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Задача 22. Исходные данные. На очистной станции канализации города запроектированы высоконагружаемые биофильтры с коэффициентом рециркуляции Krec=0.19. Суточный расход городских сточных вод Q, м3/сут (см. Задачу 17); бпкполн поступающей на биофильтры сточной воды Len, мг/л. Количество бпкполн в сточной воде на одного жителя в сутки составляет, а=72 г/(чел∙сут).

Задание. Рассчитать вторичные вертикальные отстойники.

| № варианта | Ji, см3/г | Len, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 180 |
| 2 | 70 | 180 |
| 3 | 70 | 180 |
| 4 | 75 | 200 |
| 5 | 75 | 200 |
| 6 | 75 | 200 |
| 7 | 80 | 205 |
| 8 | 80 | 205 |
| 9 | 80 | 205 |
| 10 | 80 | 210 |
| 11 | 85 | 210 |
| 12 | 85 | 210 |
| 13 | 85 | 215 |
| 14 | 85 | 215 |
| 15 | 85 | 215 |

Задача 23.  Исходные данные. На очистной станции канализации города запроектированы высоконагружаемые биофильтры с коэффициентом рециркуляции Krec=0.19. Суточный расход городских сточных вод Q, м3/сут (см. Задачу 17); бпкполн поступающей на биофильтры сточной воды Len, мг/л. Количество бпкполн в сточной воде на одного жителя в сутки составляет, а=72 г/(чел∙сут).

Задание. Рассчитать вторичные вертикальные отстойники с нисходяще-восходящим потоком.

| № варианта | Ji, см3/г | Len, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 180 |
| 2 | 70 | 180 |
| 3 | 70 | 180 |
| 4 | 75 | 200 |
| 5 | 75 | 200 |
| 6 | 75 | 200 |
| 7 | 80 | 205 |
| 8 | 80 | 205 |

| № варианта | Ji, см3/г | Len, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 9 | 80 | 205 |
| 10 | 80 | 210 |
| 11 | 85 | 210 |
| 12 | 85 | 210 |
| 13 | 85 | 215 |
| 14 | 85 | 215 |
| 15 | 85 | 215 |

Задача 24. Исходные данные. На очистной станции канализации города запроектированы аэротенки с дозой активного ила ai=3 г/л и иловым индексом Ji, см3/г. Суточный расход городских сточных вод Q, м3/сут (см. Задачу 19); требуемая концентрация ила (вынос) в осветленной воде после вторичного отстаивания должна быть  at=20 мг/л.

Задача. Рассчитать вторичные радиальные отстойники.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ji, см3/г | 85 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2

Наименование: Зачет

Представление в ФОС: перечень вопросов

Перечень вопросов для проведения зачета:

  - Состав сточных вод (СВ).

  - Санитарно-химические показатели загрязнения св.

  - Биохимические прицессы. Нитрификация и денитрификация.

  - Самоочищение воды в водоеме. Условия спуска СВ в водоемы.

  - Определение необходимой степени очистки СВ.

  - Методы очистки СВ и обработки осадков.

  - Технологические схемы очистных сооружений.

  - Решетки. Виды и оборудование.

  - Песколовки.

  - Классификация отстойников. Процесс отстаивания сточных вод.

  - Первичные отстойники.

  - Вторичные отстойники.

  - Преаэраторы и Биокоагуляторы.

  - Основы биологической очистки сточных вод.

  - Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях.

  - Общие сведения о биофильтрах (БФ).

  - Классификация БФ

  - Капельные биофильтры.

  - Высоконагружаемые биофильтры (аэрофильтры).

  - . Биофильтры с пластмассовой загрузкой.

  - Вентиляция БФ.

  - Распределение СВ по БФ.

  - Комбинированные сооружения для биологической очистки.

  - Принцип очистки СВ в аэротенках.

  - Технологические схемы очистки СВ в аэротенках.

  - Классификация аэротенков по гидравлической схеме работы и нагрузке.

  - Система аэрации СВ в аэротенках.

  - Конструкции аэротенков.

  - Технологические характеристики работы аэрационных сооружений.

  - Биологическая очистка бытовых вод в аэротенках с прикрепленной микрофлорой.

  - Закономерности  процесса илоразделения.

  - Обеззараживание сточных вод.

  - Циркуляционные окислительные каналы

  - Генеральные планы очистных сооружений СВ.

  - Механизм процесса нитрификации-денитрификации. Возможные варианты удаления азота из сточной жидкости.

  - Основные технологические схемы обеспечения процессов нитрификации-денитрификации и дефосфотации.

  - Компоновка коридорных аэротенков для нитрификации-денитрификации и дефосфотации.

  - Конструкции сооружений третичной очистки (доочистки).

  - Обеззараживание сточных вод.

  - Принципиальная схема переработки осадков сточных вод. Сооружения обработки осадков сточных вод.

  - Уплотнение осадков сточных вод. Гравитационные илоуплотнители. Флотационные илоуплотнители.

  - Стабилизационная обработка осадков.

  - Анаэробная стабилизация осадков. Метантенки.

  - Аэробная стабилизация осадков. Аэробные стабилизаторы.

  - Песковые площадки и бункеры. Фильтрационные мешки. Геотубы. Иловые площадки.

  - Механическое обезвоживание осадков сточных вод.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2

2 Критерии оценки:

| Уровень освоения компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Компетенции | Дескрипторы | Вид, форма оценочного мероприятия | Компетенция освоена* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отлично | хорошо | удовлетворительно | неудовлетворительно |  |
|  | ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности | З1: нормативную базу в области очистки сточных вод; З2: схемы и назначение очистных сооружений канализации населенных мест и городов; З3: конструкции сооружений и аппаратов для обработки сточных вод; У1: проектировать технологические схемы сооружений очистки сточных вод, определять необходимую степень очистки сточных вод; У2: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; У3: выбирать типовые схемные решения систем комплекса водоотведения населенных мест и городов; Н1: навыками проектирования сооружений очистки сточных вод в целях городского водоотведения; Н2: навыками осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности; Н3: основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов, Н4: навыками составления генеральных планов очистных станций. | Контрольная работа | Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий | Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены Недостаточные способности применять знания и умения к выполнению |  |
| - 2 |  | З1: нормативную базу в области очистки сточных вод; З2: схемы и назначение очистных сооружений канализации населенных мест и городов; З3: конструкции сооружений и аппаратов для обработки сточных вод; У1: проектировать технологические схемы сооружений очистки сточных вод, определять необходимую степень очистки сточных вод; У2: экономичности и эффективности сооружений; У3: выбирать типовые схемные решения систем комплекса водоотведения населенных мест и городов; Н1: навыками проектирования сооружений очистки сточных вод в целях городского водоотведения; Н2: навыками осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности; Н3: основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов, Н4: навыками составления генеральных планов очистных станций. | Дифференцированный зачет | Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные РПД, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. | Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. | Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий | Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. |  |